Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького

Обгрунтування очікуваної вартості,  технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29 (код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв’язку із необхідністю здійснення закупівлі: Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29 (код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») для проведення поточного ремонту приміщення за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29, балансоутримувачем якого є Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (далі – Замовник), забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

- Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29 (код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають вимогам та потребам Замовника, а саме: утримання приміщень, що знаходяться на балансі Музею, в належному технічному стані.

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги до його якості:

Конкретна назва предмета закупівлі: Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29

Код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

Обсяг надання послуг: 1 послуга

Термін надання послуг: не пізніше 31.12.2026 року

Місце надання послуг: м. Львів, вул. Дорошенка, 29

Технічні характеристики предмета закупівлі (Дефектний акт)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Кімната 1 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Стіни |  |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті | м2 | 24 |  |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 26 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 10 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 2 |  |
| 5 | Відновлення кутів цегляних стін | м3 | 0,3 |  |
| 6 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 38 |  |
| 7 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 83 |  |
| 8 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 83 |  |
| 9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 83 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
| 10 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби (очиста пофарбованих стель) | м2 | 24 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 1 |  |
| 12 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 3 |  |
| 13 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3 |  |
|  | Роздiл 3. Підлога |  |  |  |
| 14 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 24 |  |
| 15 | Улаштування кварцового покриття товщ. 3мм | м2 | 24 |  |
| 16 | Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | м2 | 24 |  |
|  | Роздiл 4. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 17 | Демонтаж групових щитків | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 19 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 20 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 27 |  |
| 21 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 22 | Демонтаж кабелю | м | 140 |  |
| 23 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 260 |  |
| 24 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 11 |  |
| 25 | Установлення теплової завіси | шт | 1 |  |
| 26 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 13 |  |
| 27 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 28 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 12 |  |
|  | Роздiл 5. Інші супутні |  |  |  |
| 29 | Навантаження сміття вручну | т | 5,1 |  |
| 30 | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Кімната 2 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Стіни |  |  |  |
| 31 | Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті | м2 | 30,9 |  |
| 32 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 8 |  |
| 33 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 3 |  |
| 34 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 9 |  |
| 35 | Відновлення кутів цегляних стін | м3 | 0,3 |  |
| 36 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 38 |  |
| 37 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 81,7 |  |
| 38 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 92,7 |  |
| 39 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 92,7 |  |
| 40 | Опорядження стін металом | м2 | 47,85 |  |
| 41 | Опорядження стін дзеркалом | м2 | 8,71 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
| 42 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби (очиста пофарбованих стель) | м2 | 30,9 |  |
| 43 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 1 |  |
| 44 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 3 |  |
| 45 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3 |  |
|  | Роздiл 3. Підлога |  |  |  |
| 46 | (Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,236 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Улаштування підстильного шару бетонного 80 мм | м3 | 2,472 |  |
| 48 | Армування стяжки дротяною сіткою (вічко 200х200 мм) | м2 | 30,9 |  |
| 49 | Улаштування плівки гідроізоляційної | м2 | 30,9 |  |
| 50 | Улаштування суцільної теплоізоляції екструдованим пінополістиролом | м2 | 30,9 |  |
| 51 | Улаштування плівки фольгованої | м2 | 30,9 |  |
| 52 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | м2 | 30,9 |  |
| 53 | Улаштування кварцового покриття товщ. 3мм | м2 | 30,9 |  |
| 54 | Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | м2 | 30,9 |  |
|  | Роздiл 4. Заміна труб |  |  |  |
| 55 | Установлення гребінок та колекторної групи(застосовано) | гребінка | 2 |  |
| 56 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 57 | Установлення термоголовки | шт | 1 |  |
| 58 | Установлення крана термостатичного | шт | 1 |  |
| 59 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм для теплої підлоги | м | 150 |  |
| 60 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 5. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 61 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 62 | Демонтаж кабелю | м | 140 |  |
| 63 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 250 |  |
| 64 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 11 |  |
| 65 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 13 |  |
| 66 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 67 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 12 |  |
|  | Роздiл 6. Інші супутні |  |  |  |
| 68 | Навантаження сміття вручну | т | 0,8 |  |
| 69 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,8 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Коридор |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прорізи |  |  |  |
| 70 | Установлення дверних коробок в дерев'яних стінах | м2 | 1,8 |  |
| 71 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Стіни |  |  |  |
| 72 | Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті | м2 | 9,89 |  |
| 73 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 21,4 |  |
| 74 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 9 |  |
| 75 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 2 |  |
| 76 | Відновлення кутів цегляних стін | м3 | 0,3 |  |
| 77 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 15,2 |  |
| 79 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 46,2 |  |
| 80 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 76,6 |  |
| 81 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 76,6 |  |
|  | Роздiл 3. Стеля |  |  |  |
| 82 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 9,89 |  |
| 83 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 2 |  |
| 84 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 9,89 |  |
| 85 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 9,89 |  |
|  | Роздiл 4. Підлога |  |  |  |
| 86 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 9,89 |  |
| 87 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 9,89 |  |
| 88 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 11 |  |
| 89 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 9,89 |  |
| 90 | Улаштування підстильного шару бетонного 80 мм | м3 | 0,7912 |  |
| 91 | Армування стяжки дротяною сіткою (вічко 200х200 мм) | м2 | 9,89 |  |
| 92 | Улаштування плівки гідроізоляційної | м2 | 9,89 |  |
| 93 | Улаштування суцільної теплоізоляції екструдованим пінополістиролом | м2 | 9,89 |  |
| 94 | Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах | м2 | 9,89 |  |
| 95 | Улаштування плінтусів дерев'яних | м | 11 |  |
| 96 | Покриття підлоги лаком за 2 рази | м2 | 9,89 |  |
|  | Роздiл 5. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 97 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 98 | Демонтаж кабелю | м | 60 |  |
| 99 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 150 |  |
| 100 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 8 |  |
| 101 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 7 |  |
| 102 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 103 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 6. Гільзування комена |  |  |  |
| 104 | Розбирання димових цегляних труб і лежаків в один канал | м | 16 |  |
| 105 | Розбирання кладки необлицьованих печей | м3 | 0,6 |  |
| 106 | Мурування димарів без обштукатурювання | м3 | 0,6 |  |
| 107 | Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 1000 мм | вузлів | 16 |  |
|  | Роздiл 7. Інші супутні |  |  |  |
| 108 | Навантаження сміття вручну | т | 3,63 |  |
| 109 | Перевезення сміття до 10 км | т | 3,63 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Туалет |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прорізи |  |  |  |
| 110 | Установлення дверних коробок в дерев'яних стінах | м2 | 1,8 |  |
| 111 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Стіни |  |  |  |
| 112 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 11 |  |
| 113 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 11 |  |
| 114 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,64 |  |
| 115 | Грунтування поверхні | м2 | 11 |  |
| 116 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 11 |  |
| 117 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 11 |  |
|  | Роздiл 3. Стеля |  |  |  |
| 118 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 1,42 |  |
| 119 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 1,42 |  |
| 120 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 1,42 |  |
| 121 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,42 |  |
|  | Роздiл 4. Підлога |  |  |  |
| 122 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 1,42 |  |
| 123 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 1,42 |  |
| 124 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 1,42 |  |
| 125 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 1,42 |  |
|  | Роздiл 5. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 126 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 25 |  |
| 127 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 1 |  |
| 128 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 129 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 130 | Установлення вентиляторів [витяжка] | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 6. Водопровід та каналізація |  |  |  |
| 131 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |  |
| 132 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 133 | Демонтаж змішувачів | шт | 1 |  |
| 134 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 20 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 35 |  |
| 136 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 3 |  |
| 137 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену | м | 35 |  |
| 138 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 139 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | м | 16 |  |
| 140 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 141 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
|  | Роздiл 7. Сантехнічне приладдя |  |  |  |
| 142 | Установлення дзеркала | шт | 1 |  |
| 143 | Установлення дозатору для мила | шт | 1 |  |
| 144 | Установлення тримача туалетного паперу | шт | 1 |  |
| 145 | Установлення висушувачів для рук електричних | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 8. Інші супутні |  |  |  |
| 146 | Навантаження сміття вручну | т | 1,52 |  |
| 147 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,52 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Кімната 3 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Стіни |  |  |  |
| 148 | Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті | м2 | 20,2 |  |
| 149 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 2 |  |
| 150 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 2,5 |  |
| 151 | Відновлення кутів цегляних стін | м3 | 1,4 |  |
| 152 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 35 |  |
| 153 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 76,28 |  |
| 154 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 76,28 |  |
| 155 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 76,28 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
| 156 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 20,22 |  |
| 157 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 4 |  |
| 158 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 20,22 |  |
| 159 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 20,22 |  |
|  | Роздiл 3. Підлога |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 20,22 |  |
| 161 | Розбирання простильних підлог | м2 | 20,22 |  |
| 162 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 18 |  |
| 163 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 20,22 |  |
| 164 | Улаштування підстильного шару бетонного 80 мм | м3 | 1,6176 |  |
| 165 | Армування стяжки дротяною сіткою (вічко 200х200 мм) | м2 | 20,22 |  |
| 166 | Улаштування плівки гідроізоляційної | м2 | 20,22 |  |
| 167 | Улаштування суцільної теплоізоляції екструдованим пінополістиролом | м2 | 20,22 |  |
| 168 | Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах | м2 | 20,22 |  |
| 169 | Улаштування плінтусів дерев'яних | м | 18 |  |
| 170 | Покриття підлоги лаком за 2 рази | м2 | 20,22 |  |
|  | Роздiл 4. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 171 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 172 | Демонтаж кабелю | м | 60 |  |
| 173 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 270 |  |
| 174 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 8 |  |
| 175 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 9 |  |
| 176 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 177 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 5. Інші супутні |  |  |  |
| 178 | Навантаження сміття вручну | т | 1,14 |  |
| 179 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,14 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Кімната 4 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Стіни |  |  |  |
| 180 | Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті | м2 | 17,67 |  |
| 181 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 4 |  |
| 182 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 2,8 |  |
| 183 | Відновлення кутів цегляних стін | м3 | 0,3 |  |
| 184 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 28 |  |
| 185 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 73,9 |  |
| 186 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 73,9 |  |
| 187 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 73,9 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
| 188 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 17,67 |  |
| 189 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 4 |  |
| 190 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 17,67 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 17,67 |  |
|  | Роздiл 3. Підлога |  |  |  |
| 192 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 17,67 |  |
| 193 | Розбирання простильних підлог | м2 | 17,67 |  |
| 194 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 17 |  |
| 195 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 17,67 |  |
| 196 | Улаштування підстильного шару бетонного 80 мм | м3 | 1,4136 |  |
| 197 | Армування стяжки дротяною сіткою (вічко 200х200 мм) | м2 | 17,67 |  |
| 198 | Улаштування плівки гідроізоляційної | м2 | 17,67 |  |
| 199 | Улаштування суцільної теплоізоляції екструдованим пінополістиролом | м2 | 17,67 |  |
| 200 | Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах | м2 | 17,67 |  |
| 201 | Улаштування плінтусів дерев'яних | м | 17 |  |
| 202 | Покриття підлоги лаком за 2 рази | м2 | 17,67 |  |
|  | Роздiл 4. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 203 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 204 | Демонтаж кабелю | м | 60 |  |
| 205 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 270 |  |
| 206 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 8 |  |
| 207 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 9 |  |
| 208 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 209 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 5. Інші супутні |  |  |  |
| 210 | Навантаження сміття вручну | т | 1,13 |  |
| 211 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,13 |  |

3. Інші характеристики:

3.1. Послуги повинні надаватися з дотриманням норм чинного законодавства,

встановлених до даного виду послуг та вимог тендерної документації.

3.2. Якість послуг повинна відповідати вимогам відповідних нормативних документів, діючих в Україні.

4. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

Очікувана вартість предмета закупівлі становить – 2 818 183,20 грн з ПДВ

Вартість предмета закупівлі визначалася на основі дефектного акту шляхом проведення кошторисного розрахунку та його експертної оцінки (документи додаються)

При визначенні очікуваної вартості замовник враховував методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»

Закупівля здійснюється за рахунок власних надходжень Музею.