ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА	
  	 	
 Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29

Будівництво розташоване на території ........................... області.	 	
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:	 	
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;	 	
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;	 	
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;	 	
 - Перевезення ґрунту і сміття;	 	
 - Устаткування і матеріали;	 	
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .	 	
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва	 	
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:	 	
1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%	
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%	
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у
..	 	 	
4.	Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41]	1,111	 	
5.	Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год	
6.	Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год	
  	 	
Загальна кошторисна трудомiсткiсть	4,59559	 	тис.люд.год	
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах	4,124	 	тис.люд.год	
Загальна кошторисна заробiтна плата	510,572	 	тис.грн.	
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi
робочого часу 173,17 люд.год та розрядi робiт 3,8)	18750,00	 	грн.	
  	 	
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:	2876,868	 	тис.грн.	
  будiвельнi роботи -	2329,350	 	тис.грн.	
  вартiсть устаткування -	  -    	 	тис.грн.	
  iншi витрати -	71,600	 	тис.грн.	
  податок на додану вартiсть -	475,918	 	тис.грн.	

  	 	
Примiтка:	 	 	 	
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".	 	

Склав:	 	 	Перевірив:	 	 	

 	 	
 	
  ( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)   	
     	 	
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  2876,868 тис. грн.  	
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  	

  (посилання на документ про затвердження)

"___" ______________________ 20__ р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  	
     	 	
Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29 	
     	 	
Складений за поточними цінами станом на 29 серпня 2025 р.  	
№
Ч.ч	Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.	
 	 	 	будівельних
робіт	устаткування,
меблів та
інвентарю	інших
витрат	загальна
вартість	
1	2	3	4	5	6	7	
  	 	    
Глава 2. Об'єкти основного призначення
    	 	 	 	 	
1	02-01	Поточний ремонт галареї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	2073,610	  -    	  -    	2073,610	
 	 	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	
 	 	Разом по главi 2:	2073,610	  -    	  -    	2073,610	
 	 	Разом по главах 1-7:	2073,610	  -    	  -    	2073,610	
 	 	Разом по главах 1-8:	2073,610	  -    	  -    	2073,610	
 	 	Разом по главах 1-9:	2073,610	  -    	  -    	2073,610	
  	 	    
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    	 	 	 	 	
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	  -    	  -    	31,104	31,104	

1	2	3	4	5	6	7	
 	 	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	
 	 	Разом по главi 10:	  -    	  -    	31,104	31,104	
  	 	    
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    	 	 	 	 	
3	Настанова [4.34]	Складання дефектного акту, локального кошторису (в т. ч. вартість
експертизи 6061,896 грн, сума ПДВ 1212,39)	  -    	  -    	21,360	21,360	
 	 	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	
 	 	Разом по главi 12:	  -    	  -    	21,360	21,360	
 	 	Разом по главах 1-12:	2073,610	  -    	52,464	2126,074	
 	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	35,156	  -    	  -    	35,156	
 	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ)	  -    	  -    	17,877	17,877	
 	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва	49,767	  -    	1,259	51,026	
 	Розрахунок
N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними
процесами (І)	170,817	  -    	  -    	170,817	
 	 	Разом	2329,350	  -    	71,600	2400,950	
 	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	  -    	  -    	475,918	475,918	
 	 	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2329,350	  -    	547,518	2876,868	

   

  	
Керівник проєктної організації 	__________________________	 	
 	 	 	
Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)	__________________________	 	
 	 	 	
Керівник   
	__________________________	 	

Поточний ремонт галареї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
1986	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03	
на Коридор	
Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	293,501	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,87792	 тис.люд.год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	95,937	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,3	 розряд	
Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2025 р.	
№
Ч.ч.
.	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Прорізи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР6-24-2	Установлення дверних коробок в
дерев'яних стінах	100 м2	0,018	43469,57
15677,75	__-__
  -    	782	282	__-__
  -    	151,8720
  -    	2,73
  -    	
2	КР6-25-5	Установлення дверних полотен
внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	26724,74
26432,65	__-__
  -    	267	264	__-__
  -    	228,0840
  -    	2,28
  -    	
3	& С121-250-
6
варіант 1	Блоки дверні гармошка	шт	1	15600,00
  -    	__-__
  -    	15600	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
4	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	357,46
  -    	__-__
  -    	357	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
5	& С111-
1848-1-К	Анкер 10х100	шт	6	44,10
  -    	__-__
  -    	265	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1	17271	546	__-__
  -    	 	5,01
  -    	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	17271	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	16725	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	546	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	292	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,6	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	103	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	17563	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1	17563	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Стіни 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	КР20-5-5	Установлення та розбирання дерев'яних
інвентарних риштувань з улаштуванням
настилу через кожні 2 м по висоті	100м2	0,0989	15683,08
10168,28	__-__
  -    	1551	1006	__-__
  -    	95,0040
  -    	9,4
  -    	
7	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін
від вапняної фарби	100м2	0,214	3150,81
3150,81	__-__
  -    	674	674	__-__
  -    	35,2440
  -    	7,54
  -    	
8	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по
каменю та бетону цементно-вапняним
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20
мм	100м2	0,09	41944,46
32899,84	724,55
365,74	3775	2961	65
33	310,9920
3,1097	27,99
0,28	
9	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів
всередині будівлі по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином	100м2	0,02	84951,72
57366,74	1570,09
784,19	1699	1147	31
16	529,8000
6,6625	10,6
0,13	
10	КР3-17-1	Відновлення кутів цегляних стін	1 м3	0,3	9812,47
4576,17	602,40
211,73	2944	1373	181
64	42,7560
1,9226	12,83
0,58	
11	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,15	4127,65
1156,90	__-__
  -    	619	174	__-__
  -    	11,4840
  -    	1,72
  -    	
12	КБ10-94-3
к=1,15	Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією у житлових і громадських
будівлях	100м2	0,152	139238,94
45205,49	414,33
286,74	21164	6871	63
44	422,3628
2,4394	64,2
0,37	
13	КБ10-9-1
к=1,15	Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу	100м2	0,462	70666,76
28299,59	__-__
  -    	32648	13074	__-__
  -    	264,4080
  -    	122,16
  -    	
14	КБ15-182-4
к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною	100м2	0,766	13957,90
9098,23	3,47
3,04	10692	6969	3
2	87,0228
0,0266	66,66
0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,766	26370,40
5498,91	1,74
1,52	20200	4212	1
1	52,5960
0,0133	40,29
0,01	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2	95966	38461	344
160	 	363,39
1,39	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	95966	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	57161	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	38621	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	21009	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	43,79	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7519	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	116975	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2	116975	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Стеля 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби	100м2	0,0989	4001,54
4001,54	__-__
  -    	396	396	__-__
  -    	44,7600
  -    	4,43
  -    	
17	КР11-4-9	Ремонт штукатурки стель по каменю та
бетону цементно-вапняним розчином,
площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,02	50341,41
40831,09	734,97
374,87	1007	817	15
7	381,4920
3,1896	7,63
0,06	
18	КБ15-182-5
к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною	100м2	0,0989	16944,48
12084,81	3,47
3,04	1676	1195	__-__
  -    	115,5888
0,0266	11,43
  -    	
19	КР12-49-6	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,0989	29049,99
6190,20	1,74
1,52	2873	612	__-__
  -    	59,2080
0,0133	5,86
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3	5952	3020	15
7	 	29,35
0,06	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	5952	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2917	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	3027	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1673	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	3,52	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	607	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	7625	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3	7625	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Підлога 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,0989	5695,50
5695,50	__-__
  -    	563	563	__-__
  -    	63,7080
  -    	6,3
  -    	
21	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,0989	1186,52
1186,52	__-__
  -    	117	117	__-__
  -    	13,2720
  -    	1,31
  -    	
22	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,11	639,39
639,39	__-__
  -    	70	70	__-__
  -    	7,1520
  -    	0,79
  -    	
23	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0989	7282,32
1245,02	350,73
108,52	720	123	35
11	13,1470
1,0022	1,3
0,1	
24	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару
бетонного 80 мм	м3	0,7912	5230,25
756,38	__-__
  -    	4138	598	__-__
  -    	7,7040
  -    	6,1
  -    	
25	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою (вічко
200х200 мм)	100м2	0,0989	2363,76
2096,77	101,85
89,25	234	207	10
9	22,3560
0,7812	2,21
0,08	
26	С1555-386
варіант 1	Сітка армувальна	м2	10,879	113,64
  -    	__-__
  -    	1236	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
27	КР8-36-3
Стосовно	Улаштування плівки гідроізоляційної	100м2	0,0989	1620,94
1620,94	__-__
  -    	160	160	__-__
  -    	15,5040
  -    	1,53
  -    	
28	& С111-
1720-1-1Ж	Плiвка гідроізоляційна	м2	10,879	29,70
  -    	__-__
  -    	323	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
29	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції
екструдованим пінополістиролом	100м2	0,0989	4706,72
4706,72	__-__
  -    	465	465	__-__
  -    	45,5945
  -    	4,51
  -    	
30	С1555-212
варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	10,0878	255,78
  -    	__-__
  -    	2580	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
31	КР7-24-3	Улаштування покриття з паркетних
дощок на цвяхах	100м2	0,0989	16660,39
9105,13	69,46
60,87	1648	900	7
6	83,0760
0,5328	8,22
0,05	
32	С112-255
варіант 1	Дошки паркетні	м2	10,2856	1762,40
  -    	__-__
  -    	18127	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
33	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,11	20602,27
1637,64	3,47
3,04	2266	180	__-__
  -    	16,6800
0,0266	1,83
  -    	
34	КБ15-170-2
к=1,15	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	0,0989	3191,93
3186,68	1,74
1,52	316	315	__-__
  -    	24,9642
0,0133	2,47
  -    	
35	С1632-75
варіант 1	Лак паркетний 	л	12,857	398,39
  -    	__-__
  -    	5122	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4	38085	3698	52
26	 	36,57
0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	38085	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	34335	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	3724	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2081	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	4,41	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	759	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	40166	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4	40166	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Електроосвiтлення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
36	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами
розжарювання	100шт	0,01	975,52
975,52	__-__
  -    	10	10	__-__
  -    	9,9360
  -    	0,1
  -    	
37	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,6	1421,48
1421,48	__-__
  -    	853	853	__-__
  -    	15,1560
  -    	9,09
  -    	
38	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах	100м	1,5	3932,93
3710,44	__-__
  -    	5899	5566	__-__
  -    	36,3840
  -    	54,58
  -    	
39	15093-35013
варіант 2	ВВГнгд 3х2,5 кабель негорючий	1000м	0,05	51836,70
  -    	__-__
  -    	2592	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
40	15093-35013
варіант 1	ВВГнгд 3х1,5 кабель негорючий	1000м	0,1	45614,70
  -    	__-__
  -    	4561	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
41	С111-879
варіант 1	Скоби 	шт	40	0,89
  -    	__-__
  -    	36	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
42	& С10000-6-
1-1О
варіант 1	Коробки 	шт	1	71,40
  -    	__-__
  -    	71	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
43	КБ21-21-1
к=1,15	Прокладання шинопроводу
освітлювального	100м	0,08	21977,96
13119,64	7100,01
5309,87	1758	1050	568
425	121,1640
47,7320	9,69
3,82	
44	& С1-430-
111
варіант 1	Підвісний трек (зі всіма
комплектующими+світильники)	м.п.	8	4590,57
  -    	__-__
  -    	36725	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
45	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,07	860,99
860,99	__-__
  -    	60	60	__-__
  -    	9,1800
  -    	0,64
  -    	
46	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	4534,04
4419,28	__-__
  -    	45	44	__-__
  -    	45,0120
  -    	0,45
  -    	
47	& С1512-1-
В4-Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	1	18,50
  -    	__-__
  -    	19	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
48	& С1-53-1-М
варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	171,48
  -    	__-__
  -    	171	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
49	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	4248,71
4171,86	__-__
  -    	255	250	__-__
  -    	42,4920
  -    	2,55
  -    	
50	& С1-53-1-М
варіант 2	Розетка	шт	6	172,50
  -    	__-__
  -    	1035	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
51	& С1512-1-
В4-Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	6	18,50
  -    	__-__
  -    	111	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5	54201	7833	568
425	 	77,1
3,82	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	54201	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	45800	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	8258	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	4208	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	7,84	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1348	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	58409	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5	58409	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Гільзування комена 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
52	КР10-2-1	Розбирання димових цегляних труб і
лежаків в один канал	100м	0,16	25190,24
25190,24	__-__
  -    	4030	4030	__-__
  -    	256,5720
  -    	41,05
  -    	
53	КР10-1-1	Розбирання кладки необлицьованих печей	м3	0,6	1128,59
1128,59	__-__
  -    	677	677	__-__
  -    	12,6240
  -    	7,57
  -    	
54	КР10-23-1	Мурування димарів без обштукатурювання	м3	0,6	7202,10
3272,36	__-__
  -    	4321	1963	__-__
  -    	27,4320
  -    	16,46
  -    	
55	КБ20-24-5
к=1,15	Установлення вузлів проходу витяжних
вентиляційних шахт діаметром патрубка
до 1000 мм	10вузлів	1,6	12439,93
11922,83	__-__
  -    	19904	19077	__-__
  -    	124,8072
  -    	199,69
  -    	
56	& С1-1-7-17
варіант 1	Труба 130/304	м	16	489,74
  -    	__-__
  -    	7836	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
57	& С121-812-
14
варіант 1	Коліно 45 ф130	шт	1	262,19
  -    	__-__
  -    	262	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6	37030	25747	__-__
  -    	 	264,77
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	37030	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	11283	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	25747	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	14326	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	28,79	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	4943	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	51356	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 6	51356	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Інші супутні 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
58	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,63	145,72
145,72	__-__
  -    	529	529	__-__
  -    	1,6300
  -    	5,92
  -    	
59	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	3,63	144,32
  -    	144,32
19,74	524	  -    	524
72	__-__
0,1610	__-__
0,58	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 7	1053	529	524
72	 	5,92
0,58	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	1053	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	601	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	354	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,78	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	134	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	1407	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 7	1407	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису	249558	79834	1503
690	 	782,11
6,08	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	249558	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	168221	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	80524	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	43943	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	89,73	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	15413	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	293501	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису	293501	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	877,92	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	95937	 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	

Поточний ремонт галареї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
1986	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04	
на Туалет	
Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	126,781	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,21706	 тис.люд.год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	24,520	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,7	 розряд	
Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2025 р.	
№
Ч.ч.
.	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Прорізи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР6-24-2	Установлення дверних коробок в
дерев'яних стінах	100 м2	0,018	43469,57
15677,75	__-__
  -    	782	282	__-__
  -    	151,8720
  -    	2,73
  -    	
2	КР6-25-5	Установлення дверних полотен
внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	26724,74
26432,65	__-__
  -    	267	264	__-__
  -    	228,0840
  -    	2,28
  -    	
3	& С121-250-
6
варіант 3	Блоки дверні прихованого монтажу	шт	1	23000,00
  -    	__-__
  -    	23000	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
4	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	357,46
  -    	__-__
  -    	357	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
5	& С111-
1848-1-К	Анкер 10х100	шт	6	44,10
  -    	__-__
  -    	265	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1	24671	546	__-__
  -    	 	5,01
  -    	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	24671	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	24125	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	546	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	292	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,6	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	103	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	24963	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1	24963	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Стіни 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	100м2	0,11	9620,85
8207,18	1413,67
508,31	1058	903	155
56	89,1600
4,6028	9,81
0,51	
7	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	0,11	7060,75
6537,64	523,11
189,22	777	719	58
21	73,1280
1,5646	8,04
0,17	
8	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли	10 м3	0,064	19970,61
11554,22	8416,39
2986,25	1278	739	539
191	117,6840
26,6694	7,53
1,71	
9	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	0,11	867,90
867,90	__-__
  -    	95	95	__-__
  -    	9,7080
  -    	1,07
  -    	
10	& С111-233-
2-1	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	3,3	78,38
  -    	__-__
  -    	259	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
11	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,11	26499,85
17189,55	171,92
150,65	2915	1891	19
17	152,7960
1,3187	16,81
0,15	
12	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,11	127024,06
30127,23	__-__
  -    	13973	3314	__-__
  -    	281,4840
  -    	30,96
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2	20355	7661	771
285	 	74,22
2,54	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	20355	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	11923	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	7946	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	4378	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	9,22	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1581	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	24733	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2	24733	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Стеля 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	КБ15-64-1
к=1,15	Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0142	61453,50
25510,68	85,09
74,56	873	362	1
1	226,7616
0,6527	3,22
0,01	
14	КБ15-66-1
к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	100 м2	0,0142	55402,65
22449,26	36,47
31,96	787	319	1
  -    	188,1906
0,2797	2,67
  -    	
15	КБ15-182-5
к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною	100м2	0,0142	16944,48
12084,81	3,47
3,04	241	172	__-__
  -    	115,5888
0,0266	1,64
  -    	
16	КР12-49-6	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,0142	29049,99
6190,20	1,74
1,52	413	88	__-__
  -    	59,2080
0,0133	0,84
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3	2314	941	2
1	 	8,37
0,01	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	2314	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1371	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	942	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	496	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,01	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	173	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	2810	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3	2810	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Підлога 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток	100м2	0,0142	11072,66
10934,50	138,16
39,68	157	155	2
1	111,3720
0,3326	1,58
  -    	
18	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0142	7659,00
5994,48	1664,52
574,58	109	85	24
8	61,0560
5,2783	0,87
0,07	
19	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2	100м2	0,0142	13929,22
7572,03	185,81
162,82	198	108	3
2	77,1240
1,4252	1,1
0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	КБ11-29-2
к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0142	123392,66
24363,35	62,51
54,78	1752	346	1
1	227,6310
0,4795	3,23
0,01	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4	2216	694	30
12	 	6,78
0,1	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	2216	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1492	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	706	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	391	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,82	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	142	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	2607	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4	2607	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Електроосвiтлення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах	100м	0,25	3932,93
3710,44	__-__
  -    	983	928	__-__
  -    	36,3840
  -    	9,1
  -    	
22	15093-35013
варіант 2	ВВГнгд 3х2,5 кабель негорючий	1000м	0,01	51836,70
  -    	__-__
  -    	518	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
23	15093-35013
варіант 1	ВВГнгд 3х1,5 кабель негорючий	1000м	0,015	45614,70
  -    	__-__
  -    	684	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
24	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються на штирах,
кількість ламп 1 шт	100шт	0,01	20438,73
20379,16	__-__
  -    	204	204	__-__
  -    	188,2080
  -    	1,88
  -    	
25	1507-3001
варіант 1	Світильник LED	шт	1	1428,11
  -    	__-__
  -    	1428	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
26	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	4268,95
4154,19	__-__
  -    	43	42	__-__
  -    	42,3120
  -    	0,42
  -    	
27	& С1512-1-
В4-Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	1	18,50
  -    	__-__
  -    	19	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
28	& С1-53-1-М
варіант 3	Вимикач одно клавішний	шт	1	151,08
  -    	__-__
  -    	151	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
29	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	4248,71
4171,86	__-__
  -    	42	42	__-__
  -    	42,4920
  -    	0,42
  -    	
30	& С1-53-1-М
варіант 2	Розетка	шт	1	172,50
  -    	__-__
  -    	173	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	& С1512-1-
В4-Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	1	18,50
  -    	__-__
  -    	19	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
32	КР17-17-1	Установлення вентиляторів [витяжка]	шт	1	133,97
129,94	__-__
  -    	134	130	__-__
  -    	1,2000
  -    	1,2
  -    	
33	С130-59
варіант 1	Вентилятор Силента 100М	шт	1	1843,66
  -    	__-__
  -    	1844	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5	6242	1346	__-__
  -    	 	13,02
  -    	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	6242	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	4896	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1346	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	682	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,26	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	217	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	6924	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5	6924	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Водопровід та каналізація 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	17301,28
17301,28	__-__
  -    	173	173	__-__
  -    	176,2200
  -    	1,76
  -    	
35	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	7512,03
7196,20	315,83
121,00	75	72	3
1	73,2960
1,0591	0,73
0,01	
36	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	4451,80
4394,54	57,26
19,89	45	44	1
  -    	44,7600
0,1741	0,45
  -    	
37	КР15-15-2
к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
20 мм	100м	0,2	3314,56
3314,56	__-__
  -    	663	663	__-__
  -    	29,9040
  -    	5,98
  -    	
38	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм	100м	0,35	7639,65
7639,65	__-__
  -    	2674	2674	__-__
  -    	67,9080
  -    	23,77
  -    	
39	С113-139
варіант 1	Труба PPR-FB-PPR PN-20 20х3,4 4м в
компл.	м	35	111,68
  -    	__-__
  -    	3909	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
40	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів
водорозбірних	100 шт	0,03	6583,90
6583,90	__-__
  -    	198	198	__-__
  -    	59,4000
  -    	1,78
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	& С130-
1183-5-Э
варіант 1	Кран кульовий муфтовий з американкою 1/2"	шт	3	272,14
  -    	__-__
  -    	816	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
42	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,35	4943,12
4943,12	__-__
  -    	1730	1730	__-__
  -    	47,2800
  -    	16,55
  -    	
43	& С114-266-
68-Х
варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex для труб 22мм
товщиною 9мм.	м	35	21,60
  -    	__-__
  -    	756	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
44	КР15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до
існуючих мереж водопостачання чи
опалення діаметром 25 мм	1 шт	1	132,98
132,98	__-__
  -    	133	133	__-__
  -    	1,1640
  -    	1,16
  -    	
45	С1630-114
варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]	кг	1	154,24
  -    	__-__
  -    	154	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
46	КР15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з
труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,16	9055,90
9023,13	__-__
  -    	1449	1444	__-__
  -    	78,9840
  -    	12,64
  -    	
47	& С1000-24
варіант 1	Труби поліетиленові з ущільнювальними
кільцями для внутрішньої каналізації,
діаметр 50 мм	м	16	100,00
  -    	__-__
  -    	1600	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
48	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком	10к-т	0,1	5559,94
5506,74	__-__
  -    	556	551	__-__
  -    	50,2440
  -    	5,02
  -    	
49	С130-901
варіант 1	Унітази з бачком в комплекті	шт	1	8369,91
  -    	__-__
  -    	8370	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
50	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	5008,19
4892,03	15,63
13,70	501	489	2
1	44,1360
0,1199	4,41
0,01	
51	С130-644
варіант 1	Умивальники в комплекті	комплект	1	6723,04
  -    	__-__
  -    	6723	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
52	& С1000-3
варіант 1	Змішувачі	шт	1	1734,00
  -    	__-__
  -    	1734	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
53	С1545-13
варіант 1	Шланг сантехнічний 1/2	м	3	255,41
  -    	__-__
  -    	766	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
54	С1630-973
варіант 1	Сифон	шт	1	226,33
  -    	__-__
  -    	226	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
55	& С111-197-
1	Пакля 100гр	шт	1	102,08
  -    	__-__
  -    	102	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
56	& С111-196-
1-1	Уніпак 65гр	шт	1	71,53
  -    	__-__
  -    	72	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6	33425	8171	6
2	 	74,25
0,02	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	33425	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	25248	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	8173	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	4133	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	7,6	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1304	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	37558	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 6	37558	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Сантехнічне приладдя 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
57	КР15-33-5	Установлення дзеркала	10шт	0,1	79260,14
1580,14	__-__
  -    	7926	158	__-__
  -    	14,2560
  -    	1,43
  -    	
58	КР15-33-4	Установлення дозатору для мила	10шт	0,1	15142,28
702,28	__-__
  -    	1514	70	__-__
  -    	6,3360
  -    	0,63
  -    	
59	КР15-33-4	Установлення тримача туалетного
паперу	10шт	0,1	10348,28
702,28	__-__
  -    	1035	70	__-__
  -    	6,3360
  -    	0,63
  -    	
60	КР15-33-2	Установлення висушувачів для рук
електричних	10шт	0,1	156565,25
5867,76	__-__
  -    	15657	587	__-__
  -    	56,1240
  -    	5,61
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 7	26132	885	__-__
  -    	 	8,3
  -    	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	26132	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	25247	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	885	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	464	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,88	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	149	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	26596	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 7	26596	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 8. Інші супутні 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
61	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,52	145,72
145,72	__-__
  -    	221	221	__-__
  -    	1,6300
  -    	2,48
  -    	
62	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1,52	144,32
  -    	144,32
19,74	219	  -    	219
30	__-__
0,1610	__-__
0,24	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 8	440	221	219
30	 	2,48
0,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	440	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	251	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	149	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,33	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	56	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	589	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 8	589	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису	115795	20465	1028
330	 	192,43
2,91	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	115795	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	94302	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	20795	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	10986	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	21,72	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	3725	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	126781	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису	126781	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	217,06	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	24520	 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	

 
Поточний ремонт галареї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
1986	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на Кімната 1	
Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	417,829	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,83247	 тис.люд.год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	92,751	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,5	 розряд	
Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2025 р.	
№
Ч.ч.
.	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Стіни 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР20-5-5	Установлення та розбирання дерев'яних
інвентарних риштувань з улаштуванням
настилу через кожні 2 м по висоті	100м2	0,24	15683,08
10168,28	__-__
  -    	3764	2440	__-__
  -    	95,0040
  -    	22,8
  -    	
2	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін
від вапняної фарби	100м2	0,26	3150,81
3150,81	__-__
  -    	819	819	__-__
  -    	35,2440
  -    	9,16
  -    	
3	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по
каменю та бетону цементно-вапняним
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20
мм	100м2	0,1	41944,46
32899,84	724,55
365,74	4194	3290	72
37	310,9920
3,1097	31,1
0,31	
4	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів
всередині будівлі по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином	100м2	0,02	84951,72
57366,74	1570,09
784,19	1699	1147	31
16	529,8000
6,6625	10,6
0,13	
5	КР3-17-1	Відновлення кутів цегляних стін	1 м3	0,3	9812,47
4576,17	602,40
211,73	2944	1373	181
64	42,7560
1,9226	12,83
0,58	
6	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,38	4127,65
1156,90	__-__
  -    	1569	440	__-__
  -    	11,4840
  -    	4,36
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КБ10-9-1
к=1,15	Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу	100м2	0,83	67879,84
28299,59	__-__
  -    	56340	23489	__-__
  -    	264,4080
  -    	219,46
  -    	
8	КБ15-182-4
к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною	100м2	0,83	13957,90
9098,23	3,47
3,04	11585	7552	3
3	87,0228
0,0266	72,23
0,02	
9	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,83	26370,40
5498,91	1,74
1,52	21887	4564	1
1	52,5960
0,0133	43,65
0,01	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1	104801	45114	288
121	 	426,19
1,05	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	104801	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	59399	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	45235	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	24608	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	51,28	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	8806	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	129409	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1	129409	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Стеля 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби (очиста
пофарбованих стель)	100м2	0,24	4001,54
4001,54	__-__
  -    	960	960	__-__
  -    	44,7600
  -    	10,74
  -    	
11	КР11-4-9	Ремонт штукатурки стель по каменю та
бетону цементно-вапняним розчином,
площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,01	50341,41
40831,09	734,97
374,87	503	408	7
4	381,4920
3,1896	3,81
0,03	
12	КБ15-182-5
к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною	100м2	0,03	16944,48
12084,81	3,47
3,04	508	363	__-__
  -    	115,5888
0,0266	3,47
  -    	
13	КР12-49-6	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,03	29049,99
6190,20	1,74
1,52	871	186	__-__
  -    	59,2080
0,0133	1,78
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2	2842	1917	7
4	 	19,8
0,03	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	2842	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	918	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1921	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1101	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	2,38	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	408	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	3943	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2	3943	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Підлога 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2	100м2	0,24	13929,22
7572,03	185,81
162,82	3343	1817	45
39	77,1240
1,4252	18,51
0,34	
15	КР7-29-3	Улаштування кварцового покриття товщ.
3мм	100м2	0,24	16258,35
15723,56	534,79
476,45	3902	3774	128
114	145,2120
4,8182	34,85
1,16	
16	С111-1626
варіант 1	Поліуретановий двокомпонентний грунт
(згідно вказівок використання)	кг	20	612,68
  -    	__-__
  -    	12254	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
17	& С111-256-
И2
варіант 1	Кварцове покриття 	м2	24	4594,37
  -    	__-__
  -    	110265	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
18	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,24	13177,51
3186,14	1,74
1,52	3163	765	__-__
  -    	24,9600
0,0133	5,99
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3	132927	6356	173
153	 	59,35
1,5	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	132927	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	126398	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	6509	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	3520	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	7,3	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1255	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	136447	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3	136447	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Електроосвiтлення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,03	4763,30
4763,30	__-__
  -    	143	143	__-__
  -    	48,5160
  -    	1,46
  -    	
20	КР17-12-7
к дем.=0,4	Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А	100шт	0,02	11047,52
11047,52	__-__
  -    	221	221	__-__
  -    	104,4288
  -    	2,09
  -    	
21	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні	шт	1	601,11
385,91	24,39
15,48	601	386	24
15	3,5640
0,1356	3,56
0,14	
22	& С1-372-8-
2Т
варіант 1	Щиток електроосвітлювальний	шт	1	1530,09
  -    	__-__
  -    	1530	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
23	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А	100шт	0,27	27618,81
27618,81	__-__
  -    	7457	7457	__-__
  -    	261,0720
  -    	70,49
  -    	
24	& С1547-15-
26
варіант 2	Лінійний автоматичний вимикач ETIMAT6 2p
В10 A	шт	24	382,69
  -    	__-__
  -    	9185	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
25	& С1547-15-
47
варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач
KZS2M В16/0.03	шт	1	1387,39
  -    	__-__
  -    	1387	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
26	& С1547-15-
26
варіант 3	Лінійний автоматичний вимикач ETIMAT6 3p
В16 A	шт	1	552,91
  -    	__-__
  -    	553	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
27	& С1547-6-
95
варіант 1	Трифазний індикатор наявності фаз ETI
SON H-3K	шт	1	301,13
  -    	__-__
  -    	301	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
28	& С1547-6-
95
варіант 2	Шина нульова	шт	1	97,13
  -    	__-__
  -    	97	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
29	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами
розжарювання	100шт	0,01	975,52
975,52	__-__
  -    	10	10	__-__
  -    	9,9360
  -    	0,1
  -    	
30	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	1,4	1421,48
1421,48	__-__
  -    	1990	1990	__-__
  -    	15,1560
  -    	21,22
  -    	
31	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах	100м	2,6	3932,93
3710,44	__-__
  -    	10226	9647	__-__
  -    	36,3840
  -    	94,6
  -    	
32	15093-35013
варіант 2	ВВГнгд 3х2,5 кабель негорючий	1000м	0,1	51836,70
  -    	__-__
  -    	5184	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
33	15093-35013
варіант 1	ВВГнгд 3х1,5 кабель негорючий	1000м	0,16	45614,70
  -    	__-__
  -    	7298	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
34	С111-879
варіант 1	Скоби 	шт	70	0,89
  -    	__-__
  -    	62	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	& С10000-6-
1-1О
варіант 1	Коробки 	шт	2	71,40
  -    	__-__
  -    	143	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
36	КБ21-21-1
к=1,15	Прокладання шинопроводу
освітлювального	100м	0,11	21977,96
13119,64	7100,01
5309,87	2418	1443	781
584	121,1640
47,7320	13,33
5,25	
37	& С1-430-
111
варіант 1	Підвісний трек (зі всіма
комплектующими+світильники)	м.п.	11	4590,57
  -    	__-__
  -    	50496	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
38	КР15-131-1	Установлення теплової завіси	шт	1	1194,64
1121,61	73,03
2,77	1195	1122	73
3	11,4240
0,0250	11,42
0,02	
39	С1630-251
варіант 1	Теплова завіса вхідна	шт	1	29125,43
  -    	__-__
  -    	29125	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
40	С1630-251
варіант 2	Комплект монтажних кріплень для завіси	шт	1	970,37
  -    	__-__
  -    	970	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
41	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,13	860,99
860,99	__-__
  -    	112	112	__-__
  -    	9,1800
  -    	1,19
  -    	
42	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	4534,04
4419,28	__-__
  -    	91	88	__-__
  -    	45,0120
  -    	0,9
  -    	
43	& С1512-1-
В4-Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	2	18,50
  -    	__-__
  -    	37	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
44	& С1-53-1-М
варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	2	171,48
  -    	__-__
  -    	343	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
45	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,12	4248,71
4171,86	__-__
  -    	510	501	__-__
  -    	42,4920
  -    	5,1
  -    	
46	& С1-53-1-М
варіант 2	Розетка	шт	12	172,50
  -    	__-__
  -    	2070	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
47	& С1512-1-
В4-Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	12	18,50
  -    	__-__
  -    	222	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4	133977	23120	878
602	 	225,46
5,41	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	133977	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	109979	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	23722	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	12077	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	22,49	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	3863	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	146054	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4	146054	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Інші супутні 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
48	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,1	145,72
145,72	__-__
  -    	743	743	__-__
  -    	1,6300
  -    	8,31
  -    	
49	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	5,1	144,32
  -    	144,32
19,74	736	  -    	736
101	__-__
0,1610	__-__
0,82	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5	1479	743	736
101	 	8,31
0,82	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	1479	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	844	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	498	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,1	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	188	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	1977	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5	1977	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису	376026	77250	2082
981	 	739,11
8,81	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	376026	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	296694	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	78231	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	41803	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	84,55	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	14520	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	417829	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису	417829	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	832,47	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	92751	 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	

 

Поточний ремонт галареї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
1986	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02	
на Кімната 2	
Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	667,481	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	1,22091	 тис.люд.год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	136,145	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,5	 розряд	
Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2025 р.	
№
Ч.ч.
.	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Стіни 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР20-5-5	Установлення та розбирання дерев'яних
інвентарних риштувань з улаштуванням
настилу через кожні 2 м по висоті	100м2	0,309	15683,08
10168,28	__-__
  -    	4846	3142	__-__
  -    	95,0040
  -    	29,36
  -    	
2	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін
від вапняної фарби	100м2	0,08	3150,81
3150,81	__-__
  -    	252	252	__-__
  -    	35,2440
  -    	2,82
  -    	
3	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по
каменю та бетону цементно-вапняним
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20
мм	100м2	0,03	41944,46
32899,84	724,55
365,74	1258	987	22
11	310,9920
3,1097	9,33
0,09	
4	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів
всередині будівлі по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином	100м2	0,09	84951,72
57366,74	1570,09
784,19	7646	5163	141
71	529,8000
6,6625	47,68
0,6	
5	КР3-17-1	Відновлення кутів цегляних стін	1 м3	0,3	9812,47
4576,17	602,40
211,73	2944	1373	181
64	42,7560
1,9226	12,83
0,58	
6	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,38	4127,65
1156,90	__-__
  -    	1569	440	__-__
  -    	11,4840
  -    	4,36
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КБ10-9-1
к=1,15	Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу	100м2	0,817	67879,84
28299,59	__-__
  -    	55458	23121	__-__
  -    	264,4080
  -    	216,02
  -    	
8	КБ15-182-4
к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною	100м2	0,927	13957,90
9098,23	3,47
3,04	12939	8434	3
3	87,0228
0,0266	80,67
0,02	
9	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,927	26370,40
5498,91	1,74
1,52	24445	5097	2
1	52,5960
0,0133	48,76
0,01	
10	КР5-10-1	Опорядження стін металом	100 м2	0,4785	45547,67
30479,00	345,57
302,82	21795	14584	165
145	310,4400
2,6507	148,55
1,27	
11	С111-31
варіант 1	Метал декоративний для оздоблення стін	м2	47,85	1739,62
  -    	__-__
  -    	83241	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
12	КР5-10-1	Опорядження стін дзеркалом	100 м2	0,0871	45547,67
30479,00	345,57
302,82	3967	2655	30
26	310,4400
2,6507	27,04
0,23	
13	С111-31
варіант 2	Дзеркало	м2	8,71	2453,62
  -    	__-__
  -    	21371	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1	241731	65248	544
321	 	627,42
2,8	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	241731	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	175939	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	65569	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	36029	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	75,61	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	12989	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	277760	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1	277760	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Стеля 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби (очиста
пофарбованих стель)	100м2	0,309	4001,54
4001,54	__-__
  -    	1236	1236	__-__
  -    	44,7600
  -    	13,83
  -    	
15	КР11-4-9	Ремонт штукатурки стель по каменю та
бетону цементно-вапняним розчином,
площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,01	50341,41
40831,09	734,97
374,87	503	408	7
4	381,4920
3,1896	3,81
0,03	
16	КБ15-182-5
к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною	100м2	0,03	16944,48
12084,81	3,47
3,04	508	363	__-__
  -    	115,5888
0,0266	3,47
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	КР12-49-6	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,03	29049,99
6190,20	1,74
1,52	871	186	__-__
  -    	59,2080
0,0133	1,78
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2	3118	2193	7
4	 	22,89
0,03	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	3118	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	918	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	2197	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1267	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	2,75	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	472	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	4385	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2	4385	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Підлога 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	КР7-16-4
к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного
шару бетонного	м3	1,236	605,10
605,10	__-__
  -    	748	748	__-__
  -    	6,1632
  -    	7,62
  -    	
19	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару
бетонного 80 мм	м3	2,472	5230,25
756,38	__-__
  -    	12929	1870	__-__
  -    	7,7040
  -    	19,04
  -    	
20	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою (вічко
200х200 мм)	100м2	0,309	2363,76
2096,77	101,85
89,25	730	648	31
28	22,3560
0,7812	6,91
0,24	
21	С1555-386
варіант 1	Сітка армувальна	м2	33,99	113,64
  -    	__-__
  -    	3863	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
22	КР8-36-3
Стосовно	Улаштування плівки гідроізоляційної	100м2	0,309	1620,94
1620,94	__-__
  -    	501	501	__-__
  -    	15,5040
  -    	4,79
  -    	
23	& С111-
1720-1-1Ж	Плiвка гідроізоляційна	м2	33,99	29,70
  -    	__-__
  -    	1010	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
24	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції
екструдованим пінополістиролом	100м2	0,309	4706,72
4706,72	__-__
  -    	1454	1454	__-__
  -    	45,5945
  -    	14,09
  -    	
25	С1555-212
варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	31,518	255,78
  -    	__-__
  -    	8062	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
26	КР8-36-3
Стосовно	Улаштування плівки фольгованої	100м2	0,309	1620,94
1620,94	__-__
  -    	501	501	__-__
  -    	15,5040
  -    	4,79
  -    	
27	& С111-
1720-1-1Ж
варіант 1	Плівка з полімерів етилену PE foil LD –
150/1000	м2	33,99	35,67
  -    	__-__
  -    	1212	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною
20 мм площею до 20 м2	100м2	0,309	15552,26
8337,93	__-__
  -    	4806	2576	__-__
  -    	84,9250
  -    	26,24
  -    	
29	КР7-29-3	Улаштування кварцового покриття товщ.
3мм	100м2	0,309	16258,35
15723,56	534,79
476,45	5024	4859	165
147	145,2120
4,8182	44,87
1,49	
30	С111-1626
варіант 1	Поліуретановий двокомпонентний грунт
(згідно вказівок використання)	кг	46	612,68
  -    	__-__
  -    	28183	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
31	& С111-256-
И2
варіант 1	Кварцове покриття 	м2	30,9	4594,37
  -    	__-__
  -    	141966	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
32	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,309	13177,51
3186,14	1,74
1,52	4072	985	1
  -    	24,9600
0,0133	7,71
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3	215061	14142	197
175	 	136,06
1,73	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	215061	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	200722	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	14317	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	7872	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	16,53	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2841	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	222933	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3	222933	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Заміна труб 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	КР15-97-1	Установлення гребінок та колекторної
групи(застосовано)	гребінка	2	1798,65
1721,12	35,81
1,36	3597	3442	72
3	15,5280
0,0122	31,06
0,02	
34	С1630-63
варіант 4	Комплект витратомірів з роповітрювачами
для теплої підлоги (з фланцями, болтами,
прокладками, кронштейнами)	шт	1	7894,89
  -    	__-__
  -    	7895	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
35	С1630-63
варіант 1	Колекторна група для теплої підлоги(з
фланцями, болтами, прокладками,
кронштейнами)	шт	1	12346,17
  -    	__-__
  -    	12346	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
36	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	3254,78
3149,25	59,69
2,26	3255	3149	60
2	29,4240
0,0204	29,42
0,02	
37	С130-508
варіант 1	Насос циркуляційний	шт	1	5019,15
  -    	__-__
  -    	5019	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
38	КР15-22-1	Установлення термоголовки	100 шт	0,01	6667,69
6583,90	__-__
  -    	67	66	__-__
  -    	59,4000
  -    	0,59
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	С1630-63
варіант 2	Термоголовка з виносним капіляром	шт	1	775,09
  -    	__-__
  -    	775	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
40	КР15-22-1	Установлення крана термостатичного	100 шт	0,01	6667,69
6583,90	__-__
  -    	67	66	__-__
  -    	59,4000
  -    	0,59
  -    	
41	С1630-63
варіант 3	Кран термостатичний	шт	1	540,49
  -    	__-__
  -    	540	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
42	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 16
мм для теплої підлоги	100м	1,5	7639,65
7639,65	__-__
  -    	11459	11459	__-__
  -    	67,9080
  -    	101,86
  -    	
43	С113-1897
варіант 1	Труби металопластикові 16х2 мм	м	150	91,89
  -    	__-__
  -    	13784	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
44	С113-2029
варіант 1	Якір для кріплення туби 16 мм	шт	300	1,03
  -    	__-__
  -    	309	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
45	С113-2029
варіант 2	хомут самозатягуючий 3х100 мм	шт	300	0,32
  -    	__-__
  -    	96	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
46	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів
водорозбірних	100 шт	0,02	6667,69
6583,90	__-__
  -    	133	132	__-__
  -    	59,4000
  -    	1,19
  -    	
47	С188888-46	Терморегулятор з датчиком температури
підлоги	шт	2	2835,70
  -    	__-__
  -    	5671	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4	65013	18314	132
5	 	164,71
0,04	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	65013	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	46567	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	18319	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	9372	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	17,29	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2972	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	74385	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4	74385	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Електроосвiтлення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
48	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами
розжарювання	100шт	0,01	975,52
975,52	__-__
  -    	10	10	__-__
  -    	9,9360
  -    	0,1
  -    	
49	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	1,4	1421,48
1421,48	__-__
  -    	1990	1990	__-__
  -    	15,1560
  -    	21,22
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах	100м	2,5	3932,93
3710,44	__-__
  -    	9832	9276	__-__
  -    	36,3840
  -    	90,96
  -    	
51	15093-35013
варіант 2	ВВГнгд 3х2,5 кабель негорючий	1000м	0,13	51836,70
  -    	__-__
  -    	6739	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
52	15093-35013
варіант 1	ВВГнгд 3х1,5 кабель негорючий	1000м	0,12	45614,70
  -    	__-__
  -    	5474	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
53	С111-879
варіант 1	Скоби 	шт	68	0,89
  -    	__-__
  -    	61	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
54	& С10000-6-
1-1О
варіант 1	Коробки 	шт	2	71,40
  -    	__-__
  -    	143	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
55	КБ21-21-1
к=1,15	Прокладання шинопроводу
освітлювального	100м	0,11	21977,96
13119,64	7100,01
5309,87	2418	1443	781
584	121,1640
47,7320	13,33
5,25	
56	& С1-430-
111
варіант 1	Підвісний трек (зі всіма
комплектующими+світильники)	м.п.	11	4590,57
  -    	__-__
  -    	50496	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
57	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,13	860,99
860,99	__-__
  -    	112	112	__-__
  -    	9,1800
  -    	1,19
  -    	
58	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	4534,04
4419,28	__-__
  -    	91	88	__-__
  -    	45,0120
  -    	0,9
  -    	
59	& С1512-1-
В4-Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	2	18,50
  -    	__-__
  -    	37	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
60	& С1-53-1-М
варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	2	171,48
  -    	__-__
  -    	343	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
61	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,12	4248,71
4171,86	__-__
  -    	510	501	__-__
  -    	42,4920
  -    	5,1
  -    	
62	& С1-53-1-М
варіант 2	Розетка	шт	12	172,50
  -    	__-__
  -    	2070	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
63	& С1512-1-
В4-Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	12	18,50
  -    	__-__
  -    	222	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5	80548	13420	781
584	 	132,8
5,25	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	80548	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	66347	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	14004	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	7161	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	13,39	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2302	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	87709	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5	87709	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Інші супутні 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
64	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,8	145,72
145,72	__-__
  -    	117	117	__-__
  -    	1,6300
  -    	1,3
  -    	
65	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,8	144,32
  -    	144,32
19,74	115	  -    	115
16	__-__
0,1610	__-__
0,13	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6	232	117	115
16	 	1,3
0,13	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	232	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	133	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	78	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,18	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	30	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	310	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 6	310	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису	605703	113434	1776
1105	 	1085,18
9,98	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	605703	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	490493	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	114539	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	61778	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	125,75	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	21606	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	667481	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису	667481	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1220,91	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	136145	 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	

 

Поточний ремонт галареї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
1986	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05	
на Кімната 3	
Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	297,960	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,76269	 тис.люд.год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	85,014	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,5	 розряд	
Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2025 р.	
№
Ч.ч.
.	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Стіни 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР20-5-5	Установлення та розбирання дерев'яних
інвентарних риштувань з улаштуванням
настилу через кожні 2 м по висоті	100м2	0,202	15683,08
10168,28	__-__
  -    	3168	2054	__-__
  -    	95,0040
  -    	19,19
  -    	
2	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по
каменю та бетону цементно-вапняним
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20
мм	100м2	0,02	41944,46
32899,84	724,55
365,74	839	658	14
7	310,9920
3,1097	6,22
0,06	
3	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів
всередині будівлі по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином	100м2	0,025	84951,72
57366,74	1570,09
784,19	2124	1434	39
20	529,8000
6,6625	13,25
0,17	
4	КР3-17-1	Відновлення кутів цегляних стін	1 м3	1,4	9812,47
4576,17	602,40
211,73	13737	6407	843
296	42,7560
1,9226	59,86
2,69	
5	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,35	4127,65
1156,90	__-__
  -    	1445	405	__-__
  -    	11,4840
  -    	4,02
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КБ10-9-1
к=1,15	Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу	100м2	0,7628	67879,84
28299,59	__-__
  -    	51779	21587	__-__
  -    	264,4080
  -    	201,69
  -    	
7	КБ15-182-4
к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною	100м2	0,7628	13957,90
9098,23	3,47
3,04	10647	6940	3
2	87,0228
0,0266	66,38
0,02	
8	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,7628	26370,40
5498,91	1,74
1,52	20115	4195	1
1	52,5960
0,0133	40,12
0,01	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1	103854	43680	900
326	 	410,73
2,95	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	103854	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	59274	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	44006	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	23873	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	49,64	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	8526	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	127727	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1	127727	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Стеля 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби	100м2	0,2022	4001,54
4001,54	__-__
  -    	809	809	__-__
  -    	44,7600
  -    	9,05
  -    	
10	КР11-4-9	Ремонт штукатурки стель по каменю та
бетону цементно-вапняним розчином,
площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,04	50341,41
40831,09	734,97
374,87	2014	1633	29
15	381,4920
3,1896	15,26
0,13	
11	КБ15-182-5
к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною	100м2	0,2022	16944,48
12084,81	3,47
3,04	3426	2444	1
1	115,5888
0,0266	23,37
0,01	
12	КР12-49-6	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,2022	29049,99
6190,20	1,74
1,52	5874	1252	__-__
  -    	59,2080
0,0133	11,97
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2	12123	6138	30
16	 	59,65
0,14	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	12123	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	5955	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	6154	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	3403	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	7,19	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1233	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	15526	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2	15526	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Підлога 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці	100м2	0,2022	8479,16
8297,04	182,12
52,31	1714	1678	36
11	92,8080
0,4385	18,77
0,09	
14	КР7-1-3	Розбирання простильних підлог	100м2	0,2022	2191,73
2191,73	__-__
  -    	443	443	__-__
  -    	24,5160
  -    	4,96
  -    	
15	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,18	639,39
639,39	__-__
  -    	115	115	__-__
  -    	7,1520
  -    	1,29
  -    	
16	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,2022	7282,32
1245,02	350,73
108,52	1472	252	71
22	13,1470
1,0022	2,66
0,2	
17	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару
бетонного 80 мм	м3	1,6176	5230,25
756,38	__-__
  -    	8460	1224	__-__
  -    	7,7040
  -    	12,46
  -    	
18	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою (вічко
200х200 мм)	100м2	0,2022	2363,76
2096,77	101,85
89,25	478	424	21
18	22,3560
0,7812	4,52
0,16	
19	С1555-386
варіант 1	Сітка армувальна	м2	22,242	113,64
  -    	__-__
  -    	2528	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
20	КР8-36-3
Стосовно	Улаштування плівки гідроізоляційної	100м2	0,2022	1620,94
1620,94	__-__
  -    	328	328	__-__
  -    	15,5040
  -    	3,13
  -    	
21	& С111-
1720-1-1Ж	Плiвка гідроізоляційна	м2	22,242	29,70
  -    	__-__
  -    	661	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
22	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції
екструдованим пінополістиролом	100м2	0,2022	4706,72
4706,72	__-__
  -    	952	952	__-__
  -    	45,5945
  -    	9,22
  -    	
23	С1555-212
варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	20,6244	255,78
  -    	__-__
  -    	5275	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
24	КР7-24-3	Улаштування покриття з паркетних
дощок на цвяхах	100м2	0,2022	16660,39
9105,13	69,46
60,87	3369	1841	14
12	83,0760
0,5328	16,8
0,11	
25	С112-255
варіант 1	Дошки паркетні	м2	21,0288	1762,40
  -    	__-__
  -    	37061	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
26	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,18	20602,27
1637,64	3,47
3,04	3708	295	1
1	16,6800
0,0266	3
  -    	
27	КБ15-170-2
к=1,15	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	0,2022	3191,93
3186,68	1,74
1,52	645	644	__-__
  -    	24,9642
0,0133	5,05
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	С1632-75
варіант 1	Лак паркетний 	л	26,286	398,39
  -    	__-__
  -    	10472	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3	77681	8196	143
64	 	81,86
0,56	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	77681	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	69342	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	8260	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	4638	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	9,89	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1699	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	82319	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3	82319	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Електроосвiтлення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами
розжарювання	100шт	0,01	975,52
975,52	__-__
  -    	10	10	__-__
  -    	9,9360
  -    	0,1
  -    	
30	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,6	1421,48
1421,48	__-__
  -    	853	853	__-__
  -    	15,1560
  -    	9,09
  -    	
31	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах	100м	2,7	3932,93
3710,44	__-__
  -    	10619	10018	__-__
  -    	36,3840
  -    	98,24
  -    	
32	15093-35013
варіант 2	ВВГнгд 3х2,5 кабель негорючий	1000м	0,12	51836,70
  -    	__-__
  -    	6220	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
33	15093-35013
варіант 1	ВВГнгд 3х1,5 кабель негорючий	1000м	0,15	45614,70
  -    	__-__
  -    	6842	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
34	С111-879
варіант 1	Скоби 	шт	73	0,89
  -    	__-__
  -    	65	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
35	& С10000-6-
1-1О
варіант 1	Коробки 	шт	2	71,40
  -    	__-__
  -    	143	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
36	КБ21-21-1
к=1,15	Прокладання шинопроводу
освітлювального	100м	0,08	21977,96
13119,64	7100,01
5309,87	1758	1050	568
425	121,1640
47,7320	9,69
3,82	
37	& С1-430-
111
варіант 1	Підвісний трек (зі всіма
комплектующими+світильники)	м.п.	8	4590,57
  -    	__-__
  -    	36725	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
38	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,09	860,99
860,99	__-__
  -    	77	77	__-__
  -    	9,1800
  -    	0,83
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	4534,04
4419,28	__-__
  -    	45	44	__-__
  -    	45,0120
  -    	0,45
  -    	
40	& С1512-1-
В4-Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	1	18,50
  -    	__-__
  -    	19	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
41	& С1-53-1-М
варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	171,48
  -    	__-__
  -    	171	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
42	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,08	4248,71
4171,86	__-__
  -    	340	334	__-__
  -    	42,4920
  -    	3,4
  -    	
43	& С1-53-1-М
варіант 2	Розетка	шт	8	172,50
  -    	__-__
  -    	1380	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
44	& С1512-1-
В4-Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	8	18,50
  -    	__-__
  -    	148	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4	65415	12386	568
425	 	121,8
3,82	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	65415	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	52461	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	12811	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	6532	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	12,18	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2094	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	71947	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4	71947	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Інші супутні 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
45	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,14	145,72
145,72	__-__
  -    	166	166	__-__
  -    	1,6300
  -    	1,86
  -    	
46	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1,14	144,32
  -    	144,32
19,74	165	  -    	165
23	__-__
0,1610	__-__
0,18	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5	331	166	165
23	 	1,86
0,18	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	331	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	189	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	111	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,24	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	42	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	442	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5	442	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису	259404	70566	1806
854	 	675,9
7,65	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	259404	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	187032	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	71420	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	38556	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	79,14	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	13594	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	297960	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису	297960	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	762,69	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	85014	 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	

 

Поточний ремонт галареї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
1986	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06	
на Кімната 4	
Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	270,058	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,68454	 тис.люд.год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	76,205	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,5	 розряд	
Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2025 р.	
№
Ч.ч.
.	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Стіни 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР20-5-5	Установлення та розбирання дерев'яних
інвентарних риштувань з улаштуванням
настилу через кожні 2 м по висоті	100м2	0,1767	15683,08
10168,28	__-__
  -    	2771	1797	__-__
  -    	95,0040
  -    	16,79
  -    	
2	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по
каменю та бетону цементно-вапняним
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20
мм	100м2	0,04	41944,46
32899,84	724,55
365,74	1678	1316	29
15	310,9920
3,1097	12,44
0,12	
3	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів
всередині будівлі по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином	100м2	0,028	84951,72
57366,74	1570,09
784,19	2379	1606	44
22	529,8000
6,6625	14,83
0,19	
4	КР3-17-1	Відновлення кутів цегляних стін	1 м3	0,3	9812,47
4576,17	602,40
211,73	2944	1373	181
64	42,7560
1,9226	12,83
0,58	
5	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,28	4127,65
1156,90	__-__
  -    	1156	324	__-__
  -    	11,4840
  -    	3,22
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КБ10-9-1
к=1,15	Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу	100м2	0,739	67879,84
28299,59	__-__
  -    	50163	20913	__-__
  -    	264,4080
  -    	195,4
  -    	
7	КБ15-182-4
к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною	100м2	0,739	13957,90
9098,23	3,47
3,04	10315	6724	3
2	87,0228
0,0266	64,31
0,02	
8	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,739	26370,40
5498,91	1,74
1,52	19488	4064	1
1	52,5960
0,0133	38,87
0,01	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1	90894	38117	258
104	 	358,69
0,92	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	90894	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	52519	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	38221	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	20746	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	43,16	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7412	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	111640	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1	111640	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Стеля 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби	100м2	0,1767	4001,54
4001,54	__-__
  -    	707	707	__-__
  -    	44,7600
  -    	7,91
  -    	
10	КР11-4-9	Ремонт штукатурки стель по каменю та
бетону цементно-вапняним розчином,
площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,04	50341,41
40831,09	734,97
374,87	2014	1633	29
15	381,4920
3,1896	15,26
0,13	
11	КБ15-182-5
к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною	100м2	0,1767	16944,48
12084,81	3,47
3,04	2994	2135	1
1	115,5888
0,0266	20,42
  -    	
12	КР12-49-6	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,1767	29049,99
6190,20	1,74
1,52	5133	1094	__-__
  -    	59,2080
0,0133	10,46
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2	10848	5569	30
16	 	54,05
0,13	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	10848	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	5249	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	5585	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	3086	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	6,51	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1117	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	13934	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2	13934	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Підлога 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці	100м2	0,1767	8479,16
8297,04	182,12
52,31	1498	1466	32
9	92,8080
0,4385	16,4
0,08	
14	КР7-1-3	Розбирання простильних підлог	100м2	0,1767	2191,73
2191,73	__-__
  -    	387	387	__-__
  -    	24,5160
  -    	4,33
  -    	
15	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,17	639,39
639,39	__-__
  -    	109	109	__-__
  -    	7,1520
  -    	1,22
  -    	
16	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1767	7282,32
1245,02	350,73
108,52	1287	220	62
19	13,1470
1,0022	2,32
0,18	
17	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару
бетонного 80 мм	м3	1,4136	5230,25
756,38	__-__
  -    	7393	1069	__-__
  -    	7,7040
  -    	10,89
  -    	
18	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою (вічко
200х200 мм)	100м2	0,1767	2363,76
2096,77	101,85
89,25	418	370	18
16	22,3560
0,7812	3,95
0,14	
19	С1555-386
варіант 1	Сітка армувальна	м2	19,437	113,64
  -    	__-__
  -    	2209	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
20	КР8-36-3
Стосовно	Улаштування плівки гідроізоляційної	100м2	0,1767	1620,94
1620,94	__-__
  -    	286	286	__-__
  -    	15,5040
  -    	2,74
  -    	
21	& С111-
1720-1-1Ж	Плiвка гідроізоляційна	м2	19,437	29,70
  -    	__-__
  -    	577	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
22	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції
екструдованим пінополістиролом	100м2	0,1767	4706,72
4706,72	__-__
  -    	832	832	__-__
  -    	45,5945
  -    	8,06
  -    	
23	С1555-212
варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	18,0234	255,78
  -    	__-__
  -    	4610	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
24	КР7-24-3	Улаштування покриття з паркетних
дощок на цвяхах	100м2	0,1767	16660,39
9105,13	69,46
60,87	2944	1609	12
11	83,0760
0,5328	14,68
0,09	
25	С112-255
варіант 1	Дошки паркетні	м2	18,3768	1762,40
  -    	__-__
  -    	32387	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
26	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,17	20602,27
1637,64	3,47
3,04	3502	278	1
1	16,6800
0,0266	2,84
  -    	
27	КБ15-170-2
к=1,15	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	0,1767	3191,93
3186,68	1,74
1,52	564	563	__-__
  -    	24,9642
0,0133	4,41
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	С1632-75
варіант 1	Лак паркетний 	л	22,971	398,39
  -    	__-__
  -    	9151	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3	68154	7189	125
56	 	71,84
0,49	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	68154	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	60840	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	7245	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	4070	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	8,69	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1491	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	72224	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3	72224	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Електроосвiтлення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами
розжарювання	100шт	0,01	975,52
975,52	__-__
  -    	10	10	__-__
  -    	9,9360
  -    	0,1
  -    	
30	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,6	1421,48
1421,48	__-__
  -    	853	853	__-__
  -    	15,1560
  -    	9,09
  -    	
31	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах	100м	2,7	3932,93
3710,44	__-__
  -    	10619	10018	__-__
  -    	36,3840
  -    	98,24
  -    	
32	15093-35013
варіант 2	ВВГнгд 3х2,5 кабель негорючий	1000м	0,1	51836,70
  -    	__-__
  -    	5184	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
33	15093-35013
варіант 1	ВВГнгд 3х1,5 кабель негорючий	1000м	0,17	45614,70
  -    	__-__
  -    	7754	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
34	С111-879
варіант 1	Скоби 	шт	73	0,89
  -    	__-__
  -    	65	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
35	& С10000-6-
1-1О
варіант 1	Коробки 	шт	2	71,40
  -    	__-__
  -    	143	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
36	КБ21-21-1
к=1,15	Прокладання шинопроводу
освітлювального	100м	0,08	21977,96
13119,64	7100,01
5309,87	1758	1050	568
425	121,1640
47,7320	9,69
3,82	
37	& С1-430-
111
варіант 1	Підвісний трек (зі всіма
комплектующими+світильники)	м.п.	8	4590,57
  -    	__-__
  -    	36725	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
38	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,09	860,99
860,99	__-__
  -    	77	77	__-__
  -    	9,1800
  -    	0,83
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	4534,04
4419,28	__-__
  -    	45	44	__-__
  -    	45,0120
  -    	0,45
  -    	
40	& С1512-1-
В4-Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	1	18,50
  -    	__-__
  -    	19	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
41	& С1-53-1-М
варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	171,48
  -    	__-__
  -    	171	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
42	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,08	4248,71
4171,86	__-__
  -    	340	334	__-__
  -    	42,4920
  -    	3,4
  -    	
43	& С1-53-1-М
варіант 2	Розетка	шт	8	172,50
  -    	__-__
  -    	1380	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
44	& С1512-1-
В4-Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	8	18,50
  -    	__-__
  -    	148	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4	65291	12386	568
425	 	121,8
3,82	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	65291	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	52337	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	12811	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	6532	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	12,18	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2094	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	71823	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4	71823	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Інші супутні 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
45	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,13	145,72
145,72	__-__
  -    	165	165	__-__
  -    	1,6300
  -    	1,84
  -    	
46	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1,13	144,32
  -    	144,32
19,74	163	  -    	163
22	__-__
0,1610	__-__
0,18	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5	328	165	163
22	 	1,84
0,18	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	328	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	187	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	110	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,24	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	42	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	438	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5	438	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису	235515	63426	1144
623	 	608,22
5,54	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	235515	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	170945	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	64049	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	34543	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	70,78	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	12156	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	270058	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису	270058	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	684,54	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	76205	 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	

 

	
 Загальновиробничі витрати на будову 	
Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
 	 	
Номер
Об'єкту	Найменування об”єкту	 Норматив-
но-розра-
хункова
кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в
прямих вит-
ратах, 	 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 
	I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
витратах,	 Заробiтна
плата в
прямих
витратах,	II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,	III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей
загально-
виробничих
витрат,	Додаткові
кошти 
II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тимчасової
непраце-
здатності,	Всього 
 загально-
виробничих
витрат,
	
 	 	люд.год	люд.год	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
02-01	Поточний ремонт галареї за
адресою м. Львів, вул.
Дорошенка, 29	4123,92	471,67	81014	429558	112326	31501	6768	231609	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Разом:	4123,92	471,67	81014	429558	112326	31501	6768	231609	

 	
 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	

Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:
	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3402,39	104,52	 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,5	 	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	680,56	101,93	 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками	розряд	3,3	 	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	38,84	111,03	 	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,0	 	 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	2,13	122,61	 	 	 	 	
8	 	 Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу	люд.год	  -    	  -    	 	 	 	 	
9	 	 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:	 	 	 	 	 	 	 	
9.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	471,67	171,75	 	 	 	 	
9.2	 	    коштів на зведення та розбирання
тимчасових будівель і споруд	люд.год	  -    	 	 	 	 	 	
 	 	    коштів на виконання будівельних робіт:	 	 	 	 	 	 	 	
9.3	 	        у зимовий період	люд.год	  -    	 	 	 	 	 	
9.4	 	        у літній період	люд.год	  -    	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	4595,59	 	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,5	 	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,17789	411,25
895,66	 	 	 	 	
11	+КБМ203-850
варіант 1	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2592	__-__
  -    	 	 	 	 	
12	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,140036	523,32
73,28	 	 	 	 	
13	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	17,25	164,11
2830,90	 	 	 	 	
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	6,55781	144,71
948,98	 	 	 	 	
15	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,30643	205,52
62,98	 	 	 	 	
16	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні,
фронтальні, пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т	маш. год	0,08172	578,35
47,26	 	 	 	 	
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]	маш. год	5,24592	58,52
306,99	 	 	 	 	
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,05652	356,19
1801,08	 	 	 	 	
19	+КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,41282	405,94
167,58	 	 	 	 	
20	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	2,43097	114,5
278,35	 	 	 	 	
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій	маш. год	1,06256	6,43
6,83	 	 	 	 	
22	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	13,32	144,32
1922,34	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 	9342,23	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	Дизельне паливо	кг	28,601	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	44,992	 	 	 	 	 	
 	 	Стиснене повітря	м3	73,636	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	2,109	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	2,634	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора	маш. год	0,4128192		 	 	 	 	
24	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,6702432		 	 	 	 	
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,3		 	 	 	 	
26	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,830792		 	 	 	 	
27	+КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	9,1064496		 	 	 	 	
28	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	92,3647008		 	 	 	 	
29	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	1,1868552		 	 	 	 	
30	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	42,9810336		 	 	 	 	
31	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	4,27512		 	 	 	 	
32	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	93,681396		 	 	 	 	
33	+КБМ270-135
варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	99,62784		 	 	 	 	
34	+КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	16,872		 	 	 	 	
35	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,1099648		 	 	 	 	
36	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	4,615548		 	 	 	 	
37	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	2,42616		 	 	 	 	
38	+КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт	маш. год	5,55		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
39	&С1-1-7-17
варіант 1	Труба 130/304	м	16	489,74
7835,84	480,00
7680,00	0,14
2,24	9,6
153,60	 	
40	&С1-1-9
варіант 1	Дюбель забивний 6х40мм	шт	2,3856	1,14
2,72	1,10
2,62	0,02
0,05	0,02
0,05	 	
41	&С1-53-1-М
варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	7	171,48
1200,36	168,00
1176,00	0,12
0,84	3,36
23,52	 	
42	&С1-53-1-М
варіант 2	Розетка	шт	47	172,5
8107,50	169,00
7943,00	0,12
5,64	3,38
158,86	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
43	&С1-53-1-М
варіант 3	Вимикач одно клавішний	шт	1	151,08
151,08	148,00
148,00	0,12
0,12	2,96
2,96	 	
44	&С1-301-3
варіант 1	Шпаклівка 2 в 1  	кг	549,216	23,15
12714,35	22,00
12082,75	0,7
384,45	0,45
247,15	30 км.	
45	&С1-372-8-2Т
варіант 1	Щиток електроосвітлювальний	шт	1	1530,09
1530,09	1500,00
1500,00	0,09
0,09	30
30,00	 	
46	&С1-430-111
варіант 1	Підвісний трек (зі всіма
комплектующими+світильники)	м.п.	46	4590,57
211166,22	4500,00
207000,00	0,56
25,76	90,01
4140,46	30 км.	
47	&С1-3002-В1
варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	10,2524	0,24
2,46	0,24
2,46	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
48	&С1-3029-1	Дюбелі металічний 6х60 мм	шт	0,994	1,24
1,23	1,20
1,19	0,02
0,02	0,02
0,02	 	
49	&С100-705-29-
25	Плита керамічна для підлоги	м2	1,4484	820,75
1188,77	800,00
1158,72	4,66
6,75	16,09
23,30	30 км.	
50	+С111-31
варіант 1	Метал декоративний для оздоблення стін	м2	47,85	1739,62
83240,82	1700,00
81345,00	5,51
263,65	34,11
1632,17	30 км.	
51	+С111-31
варіант 2	Дзеркало	м2	8,71	2453,62
21371,03	2400,00
20904,00	5,51
47,99	48,11
419,04	30 км.	
52	&С111-136-15	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	0,426	45,94
19,57	45,00
19,17	0,04
0,02	0,9
0,38	30 км.	
53	С111-165	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,4х70 мм	т	0,0007353	48652,01
35,77	47298,42
34,78	399,63
0,29	953,96
0,70	30 км.	
54	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм	т	0,0000132	48460,5
0,64	47110,66
0,62	399,63
0,01	950,21
0,01	30 км.	
55	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50
мм	т	0,0065936	46082,87
303,85	44779,65
295,26	399,63
2,64	903,59
5,95	30 км.	
56	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм	т	0,000138	44275,78
6,11	43008,00
5,94	399,63
0,06	868,15
0,11	30 км.	
57	&С111-196-1-1	Уніпак 65гр	шт	1	71,53
71,53	70,00
70,00	0,13
0,13	1,4
1,40	30 км.	
58	&С111-197-1	Пакля 100гр	шт	1	102,08
102,08	100,00
100,00	0,08
0,08	2
2,00	30 км.	
59	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,1070235	18911,62
2023,99	18000,00
1926,42	540,8
57,88	370,82
39,69	30 км.	
60	&С111-219-
111
варіант 1	СВП для хрестиків	шт	49,5	1,06
52,47	1,00
49,50	0,04
1,98	0,02
0,99	30 км.	
61	&С111-233-2-1	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	3,3	78,38
258,65	76,30
251,79	0,54
1,78	1,54
5,08	30 км.	
62	&С111-256-1-
1Н
варіант 1	Плитки керамiчнi	м2	11,11	824,17
9156,53	800,00
8888,00	8,01
88,99	16,16
179,54	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
63	&С111-256-И2
варіант 1	Кварцове покриття 	м2	54,9	4594,37
252230,91	4500,00
247050,00	4,28
234,97	90,09
4945,94	15 км.	
64	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015	т	0,00003	144083,02
4,32	140663,51
4,22	594,35
0,02	2825,16
0,08	30 км.	
65	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний	т	0,000072	97214,85
7,00	95000,00
6,84	308,68
0,02	1906,17
0,14	 	
66	+С111-503
варіант 1	Лак на епоксидній основі	т	0,0114192	480102,05
5482,38	470013,61
5367,18	674,67
7,70	9413,77
107,50	30 км.	
67	+С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	411,054	177,84
73101,84	170,00
69879,18	4,35
1788,08	3,49
1434,58	30 км.	
68	+С111-741
варіант 2	Листи гiпсокартоннi 12,5мм	м2	1,491	182,94
272,76	175,00
260,93	4,35
6,49	3,59
5,34	30 км.	
69	&С111-826-4-
Л20	Профіль холодногнутий напрямний	м	12,616	66,78
842,50	65,00
820,04	0,47
5,93	1,31
16,53	30 км.	
70	&С111-826-4-
Л21	Профіль холодногнутий стійковий	м	36,632	71,88
2633,11	70,00
2564,24	0,47
17,22	1,41
51,65	30 км.	
71	&С111-829-1-
10
варіант 1	Профіль 	м	964,0836	66,66
64265,81	65,00
62665,43	0,35
337,43	1,31
1262,95	30 км.	
72	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття	м2	0,6094	367,24
223,80	359,69
219,20	0,35
0,21	7,2
4,39	30 км.	
73	+С111-879
варіант 1	Скоби 	шт	324	0,89
288,36	0,10
32,40	0,77
249,48	0,02
6,48	30 км.	
74	&С111-1140-3	Підвіс прямий	шт	0,994	26,01
25,85	25,00
24,85	0,5
0,50	0,51
0,50	30 км.	
75	&С111-1478-3	Самонаріз 3,5х9,5мм	шт	22,152	0,52
11,52	0,50
11,08	0,01
0,22	0,01
0,22	 	
76	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00184	79545,15
146,36	77585,81
142,76	399,63
0,74	1559,71
2,86	30 км.	
77	С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,0034696	76867,07
266,70	74960,24
260,08	399,63
1,39	1507,2
5,23	30 км.	
78	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0023	112819,46
259,48	110200,55
253,46	406,76
0,94	2212,15
5,08	30 км.	
79	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0008	117540,1
94,03	115000,00
92,00	235,39
0,19	2304,71
1,84	 	
80	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	14,6326	334,87
4900,02	328,24
4803,00	0,06
0,88	6,57
96,14	30 км.	
81	С111-1608	Дрантя	кг	3,97538	17,54
69,73	16,32
64,88	0,88
3,50	0,34
1,35	30 км.	
82	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	120,31785	71,9
8650,85	70,00
8422,25	0,49
58,96	1,41
169,64	15 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
83	+С111-1626
варіант 1	Поліуретановий двокомпонентний грунт
(згідно вказівок використання)	кг	66	612,68
40436,88	600,00
39600,00	0,67
44,22	12,01
792,66	30 км.	
84	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована	кг	291,6504	327,08
95393,01	320,00
93328,13	0,67
195,41	6,41
1869,47	30 км.	
85	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01	340,33
3,40	333,04
3,33	0,62
0,01	6,67
0,06	30 км.	
86	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А	кг	0,0368	956,07
35,18	936,44
34,46	0,88
0,03	18,75
0,69	30 км.	
87	+С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка
КН-3	т	0,021764	92897,45
2021,82	90470,87
1969,01	605,06
13,17	1821,52
39,64	30 км.	
88	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,0125888	59871,12
753,71	58382,94
734,97	314,24
3,96	1173,94
14,78	 	
89	С111-1708	Клоччя просочене	кг	8,568	77,54
664,36	75,41
646,11	0,61
5,23	1,52
13,02	30 км.	
90	&С111-1720-1-
1Ж	Плiвка гідроізоляційна	м2	86,548	29,7
2570,48	29,00
2509,89	0,12
10,39	0,58
50,20	 	
91	&С111-1720-1-
1Ж
варіант 1	Плівка з полімерів етилену PE foil LD –
150/1000	м2	33,99	35,67
1212,42	34,85
1184,55	0,12
4,08	0,7
23,79	 	
92	&С111-1722-6	Профіль СD-60	м	3,621	56,18
203,43	55,00
199,16	0,08
0,29	1,1
3,98	30 км.	
93	&С111-1722-7	Профіль UD-27	м	1,278	56,18
71,80	55,00
70,29	0,08
0,10	1,1
1,41	30 км.	
94	&С111-1831-
ЗП	З'єднувач профіля типу "краб"	шт	2,414	35,58
85,89	35,00
84,49	0,32
0,77	0,26
0,63	30 км.	
95	&С111-1834-1	Підвіси в комплекті	шт	0,994	62,5
62,13	62,00
61,63	0,03
0,03	0,47
0,47	30 км.	
96	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0088	94018,98
827,37	91985,78
809,47	189,69
1,67	1843,51
16,23	 	
97	&С111-1848-1-
К	Анкер 10х100	шт	12	44,1
529,20	43,20
518,40	0,04
0,48	0,86
10,32	30 км.	
98	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,02494638	39889,35
995,09	38737,96
966,37	369,25
9,21	782,14
19,51	30 км.	
99	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0005328	39889,35
21,25	38737,96
20,64	369,25
0,20	782,14
0,41	30 км.	
100	&С111-1857-1	Пластмасові хрестики до плитки	шт	46,64	0,07
3,26	0,06
2,80	0,01
0,46	__-__
  -    	30 км.	
101	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,02316	31561,81
730,97	30300,41
701,76	642,54
14,88	618,86
14,33	30 км.	
102	+С111-1895
варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,0050694	31561,81
160,00	30300,41
153,60	642,54
3,26	618,86
3,14	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
103	+С111-2000-1
варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки 	кг	71,5	11,79
842,99	11,00
786,50	0,56
40,04	0,23
16,45	30 км.	
104	+С111-2001-1
варіант 1	Фуга	кг	4,466	98,49
439,86	96,00
428,74	0,56
2,50	1,93
8,62	30 км.	
105	+С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic	кг	0,64468	145,82
94,01	142,40
91,80	0,56
0,36	2,86
1,85	30 км.	
106	&С111-18961
варіант 1	Шпаклівка Fugenfuller	кг	113,37912	21,05
2386,63	20,00
2267,58	0,64
72,56	0,41
46,49	30 км.	
107	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІ сорт	м3	0,446824	11460,81
5120,96	10972,19
4902,64	263,9
117,92	224,72
100,40	30 км.	
108	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт	м3	0,03492	9017,46
314,89	8576,75
299,50	263,9
9,22	176,81
6,17	30 км.	
109	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт	м3	0,293608	6858,7
2013,77	6460,32
1896,80	263,9
77,48	134,48
39,49	30 км.	
110	С112-121	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт	м3	0,329539	6571,22
2165,47	6178,47
2036,05	263,9
86,97	128,85
42,45	30 км.	
111	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-
3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV
сорт	м3	0,006294	5612,78
35,33	5360,15
33,74	142,58
0,90	110,05
0,69	 	
112	+С112-255
варіант 1	Дошки паркетні	м2	49,6912	1762,4
87575,77	1720,00
85468,86	7,84
389,58	34,56
1717,33	30 км.	
113	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,123192	3954,5
487,16	3569,79
439,77	307,17
37,84	77,54
9,55	30 км.	
114	+С113-139
варіант 1	Труба PPR-FB-PPR PN-20 20х3,4 4м в
компл.	м	35	111,68
3908,80	110,00
3850,00	0,85
29,75	0,83
29,05	 	
115	+С113-1897
варіант 1	Труби металопластикові 16х2 мм	м	150	91,89
13783,50	90,00
13500,00	0,09
13,50	1,8
270,00	 	
116	+С113-2029
варіант 1	Якір для кріплення туби 16 мм	шт	300	1,03
309,00	0,97
291,00	0,04
12,00	0,02
6,00	 	
117	+С113-2029
варіант 2	хомут самозатягуючий 3х100 мм	шт	300	0,32
96,00	0,27
81,00	0,04
12,00	0,01
3,00	 	
118	+С113-2327
варіант 1	Стрічка армувальна	м	1,4058	6
8,43	6,00
8,43	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
119	+С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати
на синтетичному зв'язувальному, марка
М125	м3	0,7828	4980,53
3898,76	4800,00
3757,44	82,87
64,87	97,66
76,45	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
120	&С114-266-68-
Х
варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex для труб 22мм
товщиною 9мм.	м	35	21,6
756,00	21,00
735,00	0,18
6,30	0,42
14,70	 	
121	&С121-250-6
варіант 1	Блоки дверні гармошка	шт	1	15600
15600,00	15100,00
15100,00	500
500,00	__-__
  -    	 	
122	&С121-250-6
варіант 3	Блоки дверні прихованого монтажу	шт	1	23000
23000,00	22500,00
22500,00	500
500,00	__-__
  -    	 	
123	&С121-812-14
варіант 1	Коліно 45 ф130	шт	1	262,19
262,19	260,00
260,00	0,24
0,24	1,95
1,95	 	
124	+С123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	47,38	183,96
8716,02	180,00
8528,40	0,35
16,58	3,61
171,04	30 км.	
125	+С130-59
варіант 1	Вентилятор Силента 100М	шт	1	1843,66
1843,66	1700,00
1700,00	107,51
107,51	36,15
36,15	30 км.	
126	+С130-508
варіант 1	Насос циркуляційний	шт	1	5019,15
5019,15	4826,23
4826,23	94,51
94,51	98,41
98,41	 	
127	+С130-644
варіант 1	Умивальники в комплекті	комплект	1	6723,04
6723,04	6583,33
6583,33	7,89
7,89	131,82
131,82	30 км.	
128	+С130-901
варіант 1	Унітази з бачком в комплекті	шт	1	8369,91
8369,91	8200,00
8200,00	5,79
5,79	164,12
164,12	 	
129	&С130-1183-5-
Э
варіант 1	Кран кульовий муфтовий з американкою 1/2"	шт	3	272,14
816,42	265,00
795,00	1,8
5,40	5,34
16,02	 	
130	+С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,072	583,23
41,99	339,18
24,42	232,61
16,75	11,44
0,82	 	
131	С142-10-2	Вода	м3	0,65433	84,02
54,98	84,02
54,98	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
132	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,016523	7863,72
129,93	7678,03
126,86	31,5
0,52	154,19
2,55	30 км.	
133	&С1000-3
варіант 1	Змішувачі	шт	1	1734
1734,00	1700,00
1700,00	__-__
  -    	34
34,00	 	
134	&С1000-4-1-И
варіант 1	Тримач туалетного паперу	шт	1	948,6
948,60	930,00
930,00	__-__
  -    	18,6
18,60	 	
135	&С1000-4-1-И
варіант 2	Дозатор для мила	шт	1	1428
1428,00	1400,00
1400,00	__-__
  -    	28
28,00	 	
136	&С1000-4-1-И
варіант 3	Дзеркало	шт	1	7752
7752,00	7500,00
7500,00	100
100,00	152
152,00	 	
137	&С1000-9-1-
1О
варіант 1	Висушувач для рук	комплект	1	15000
15000,00	15000,00
15000,00	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
138	&С1000-24
варіант 1	Труби поліетиленові з ущільнювальними
кільцями для внутрішньої каналізації,
діаметр 50 мм	м	16	100
1600,00	100,00
1600,00	__-__
  -    	__-__
  -    	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
139	&С1000-27-1-
1Т
варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	14	8
112,00	8,00
112,00	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
140	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,001	51732,38
51,73	50402,98
50,40	315,04
0,32	1014,36
1,01	30 км.	
141	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	47904,84
27,78	46290,86
26,85	674,67
0,39	939,31
0,54	30 км.	
142	+С1113-107
варіант 1	Протигрибковий засіб	т	0,03696	123781,18
4574,95	120679,43
4460,31	674,67
24,94	2427,08
89,70	30 км.	
143	С1113-292	Паста антисептична	т	0,0158368	183735,96
2909,79	179538,94
2843,32	594,35
9,41	3602,67
57,06	30 км.	
144	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400	м3	2,43678	1111,39
2708,21	700,00
1705,75	389,6
949,37	21,79
53,09	 	
145	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,99926	803,74
1606,89	450,00
899,67	337,98
675,71	15,76
31,51	 	
146	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,092	8957,05
9781,10	7585,69
8283,57	1195,73
1305,74	175,63
191,79	30 км.	
147	+С1422-10936
варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,246	8843,67
2175,54	7981,35
1963,41	688,91
169,47	173,41
42,66	 	
148	+С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,63036	3532,32
2226,63	3000,00
1891,08	463,06
291,89	69,26
43,66	 	
149	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 20
до 40 мм	м3	6,420288	4018,98
25803,01	3000,00
19260,86	940,18
6036,23	78,8
505,92	30 км.	
150	+С1425-11681
варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50	м3	0,01	3837,07
38,37	2900,00
29,00	861,83
8,62	75,24
0,75	30 км.	
151	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,0138	3633,07
50,14	2700,00
37,26	861,83
11,89	71,24
0,99	30 км.	
152	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	0,518568	3021,07
1566,63	2100,00
1088,99	861,83
446,92	59,24
30,72	30 км.	
153	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50	м3	0,624	3633,07
2267,04	2700,00
1684,80	861,83
537,78	71,24
44,46	30 км.	
154	+С1425-11688
варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50	м3	0,03	3390,96
101,73	2900,00
87,00	424,47
12,73	66,49
2,00	 	
155	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6	м3	1,9041	3735,07
7111,95	2800,00
5331,48	861,83
1641,01	73,24
139,46	30 км.	
156	&С1512-1-В4-
Ю
варіант 1	Коробка інстал. 60мм штук.	шт	55	18,5
1017,50	18,00
990,00	0,14
7,70	0,36
19,80	 	
157	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,268	201,59
255,62	196,74
249,47	0,9
1,14	3,95
5,01	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
158	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	249,83
5,00	244,80
4,90	0,13
  -    	4,9
0,10	30 км.	
159	+С1545-13
варіант 1	Шланг сантехнічний 1/2	м	3	255,41
766,23	250,00
750,00	0,4
1,20	5,01
15,03	30 км.	
160	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1127	2685,57
302,66	2631,30
296,55	1,61
0,18	52,66
5,93	30 км.	
161	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,000036	40102,01
1,44	39054,19
1,41	261,51
0,01	786,31
0,02	 	
162	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	50,36
50,36	49,10
49,10	0,27
0,27	0,99
0,99	30 км.	
163	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,1564	29,16
4,56	28,15
4,40	0,44
0,07	0,57
0,09	30 км.	
164	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0102875	220930,7
2272,82	216155,70
2223,70	443,03
4,56	4331,97
44,56	30 км.	
165	&С1547-6-95
варіант 1	Трифазний індикатор наявності фаз ETI
SON H-3K	шт	1	301,13
301,13	295,00
295,00	0,23
0,23	5,9
5,90	 	
166	&С1547-6-95
варіант 2	Шина нульова	шт	1	97,13
97,13	95,00
95,00	0,23
0,23	1,9
1,90	 	
167	&С1547-15-26
варіант 2	Лінійний автоматичний вимикач ETIMAT6 2p
В10 A	шт	24	382,69
9184,56	375,00
9000,00	0,19
4,56	7,5
180,00	 	
168	&С1547-15-26
варіант 3	Лінійний автоматичний вимикач ETIMAT6 3p
В16 A	шт	1	552,91
552,91	541,88
541,88	0,19
0,19	10,84
10,84	 	
169	&С1547-15-47
варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач
KZS2M В16/0.03	шт	1	1387,39
1387,39	1360,00
1360,00	0,19
0,19	27,2
27,20	 	
170	+С1550-36
варіант 1	стрічка ущільнювальна	пм	1,278	18,37
23,48	18,00
23,00	0,01
0,01	0,36
0,47	30 км.	
171	&С1550-40-2	Клей до плитки	кг	7,384	13,36
98,65	12,00
88,61	1,1
8,12	0,26
1,92	30 км.	
172	+С1555-212
варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	80,2536	255,78
20527,27	250,00
20063,40	0,76
60,99	5,02
402,88	30 км.	
173	+С1555-386
варіант 1	Сітка армувальна	м2	86,548	113,64
9835,31	110,00
9520,28	1,41
122,03	2,23
193,00	30 км.	
174	&С1555-3861	Стрічка армувальна 100мм	м	310,5288	3,26
1012,32	3,16
981,27	0,04
12,42	0,06
18,63	30 км.	
175	+С1630-63
варіант 1	Колекторна група для теплої підлоги(з
фланцями, болтами, прокладками,
кронштейнами)	шт	1	12346,17
12346,17	12104,00
12104,00	0,09
0,09	242,08
242,08	 	
176	+С1630-63
варіант 2	Термоголовка з виносним капіляром	шт	1	775,09
775,09	759,80
759,80	0,09
0,09	15,2
15,20	 	
177	+С1630-63
варіант 3	Кран термостатичний	шт	1	540,49
540,49	529,80
529,80	0,09
0,09	10,6
10,60	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
178	+С1630-63
варіант 4	Комплект витратомірів з роповітрювачами
для теплої підлоги (з фланцями, болтами,
прокладками, кронштейнами)	шт	1	7894,89
7894,89	7740,00
7740,00	0,09
0,09	154,8
154,80	 	
179	+С1630-114
варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]	кг	1	154,24
154,24	150,97
150,97	0,25
0,25	3,02
3,02	 	
180	+С1630-251
варіант 1	Теплова завіса вхідна	шт	1	29125,43
29125,43	28538,38
28538,38	15,96
15,96	571,09
571,09	 	
181	+С1630-251
варіант 2	Комплект монтажних кріплень для завіси	шт	1	970,37
970,37	935,38
935,38	15,96
15,96	19,03
19,03	 	
182	+С1630-973
варіант 1	Сифон	шт	1	226,33
226,33	220,00
220,00	1,89
1,89	4,44
4,44	30 км.	
183	+С1632-75
варіант 1	Лак паркетний 	л	62,114	398,39
24745,60	390,00
24224,46	0,58
36,03	7,81
485,11	30 км.	
184	&С10000-6-1-
1О
варіант 1	Коробки 	шт	9	71,4
642,60	70,00
630,00	__-__
  -    	1,4
12,60	 	
185	+С188888-4	Дюбель шуруп	шт	1146,5156	3,06
3508,34	3,00
3439,55	__-__
  -    	0,06
68,79	 	
186	+С188888-4
варіант 2	Дюбель шуруп	шт	4	1,33
5,32	1,20
4,80	0,1
0,40	0,03
0,12	 	
187	+С188888-4
варіант 4	Дюбель шуруп	шт	4	1,22
4,88	1,20
4,80	__-__
  -    	0,02
0,08	 	
188	+С188888-8
варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	6138,36	0,61
3744,40	0,60
3683,02	__-__
  -    	0,01
61,38	 	
189	+С188888-8
варіант 2	Самонарізи	шт	659,224	0,41
270,28	0,40
263,69	__-__
  -    	0,01
6,59	 	
190	+С188888-8
варіант 3	Гвинти самонарізні	шт	29,82	0,51
15,21	0,50
14,91	__-__
  -    	0,01
0,30	 	
191	+С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	2	357,46
714,92	350,00
700,00	0,45
0,90	7,01
14,02	30 км.	
192	+С188888-46	Терморегулятор з датчиком температури
підлоги	шт	2	2835,7
5671,40	2780,00
5560,00	0,1
0,20	55,6
111,20	 	
193	+1507-3001
варіант 1	Світильник LED	шт	1	1428,11
1428,11	1400,00
1400,00	0,11
0,11	28
28,00	 	
194	+15093-35013
варіант 1	ВВГнгд 3х1,5 кабель негорючий	1000м	0,715	45614,7
32614,51	44700,00
31960,50	20,29
14,51	894,41
639,50	 	
195	+15093-35013
варіант 2	ВВГнгд 3х2,5 кабель негорючий	1000м	0,51	51836,7
26436,72	50800,00
25908,00	20,29
10,35	1016,41
518,37	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
196	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	87,5306	7,5608
661,80	7,5608
661,80			 	
197	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1029	18,38
1,89	18,38
1,89			 	
198	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,8436	__-__
  -    	__-__
  -    			 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом 	грн.	 	663,69	663,69	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 	1407688,68	1362561,84	18686,60	26440,24	 	
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	132,522	 	 	 	 	 	
 	 	Стиснене повітря	м3	73,636	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	2,212	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	3,477	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	33,649	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будівельне сміття	т	8,769255	 	 	 	 	 	
 	
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "29 серпня"  2025 р.	
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.	

                                     Склав               _____________________________________	
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]