Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького

Обгрунтування очікуваної вартості,  технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29 (код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв’язку із необхідністю здійснення закупівлі: Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29 (код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») для проведення поточного ремонту приміщення за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29, балансоутримувачем якого є Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (далі – Замовник), забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

- Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29 (код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають вимогам та потребам Замовника, а саме: утримання приміщень, що знаходяться на балансі Музею, в належному технічному стані.

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги до його якості:

Конкретна назва предмета закупівлі: Поточний ремонт галереї за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 29

Код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

Обсяг надання послуг: 1 послуга

Термін надання послуг: не пізніше 31.12.2027 року

Місце надання послуг: м. Львів, вул. Дорошенка, 29

Технічні характеристики предмета закупівлі (Дефектний акт)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Кімната 1 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Стіни |  |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті | м2 | 24 |  |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 26 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 10 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 2 |  |
| 5 | Відновлення кутів цегляних стін | м3 | 0,3 |  |
| 6 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 38 |  |
| 7 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 83 |  |
| 8 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 83 |  |
| 9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 83 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
| 10 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби (очиста пофарбованих стель) | м2 | 24 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 1 |  |
| 12 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 3 |  |
| 13 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3 |  |
|  | Роздiл 3. Підлога |  |  |  |
| 14 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 24 |  |
| 15 | Улаштування кварцового покриття товщ. 3мм | м2 | 24 |  |
| 16 | Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | м2 | 24 |  |
|  | Роздiл 4. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 17 | Демонтаж групових щитків | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 19 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 20 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 27 |  |
| 21 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 22 | Демонтаж кабелю | м | 140 |  |
| 23 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 260 |  |
| 24 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 11 |  |
| 25 | Установлення теплової завіси | шт | 1 |  |
| 26 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 13 |  |
| 27 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 28 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 12 |  |
|  | Роздiл 5. Інші супутні |  |  |  |
| 29 | Навантаження сміття вручну | т | 5,1 |  |
| 30 | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Кімната 2 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Стіни |  |  |  |
| 31 | Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті | м2 | 30,9 |  |
| 32 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 8 |  |
| 33 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 3 |  |
| 34 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 9 |  |
| 35 | Відновлення кутів цегляних стін | м3 | 0,3 |  |
| 36 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 38 |  |
| 37 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 81,7 |  |
| 38 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 92,7 |  |
| 39 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 92,7 |  |
| 40 | Опорядження стін металом | м2 | 47,85 |  |
| 41 | Опорядження стін дзеркалом | м2 | 8,71 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
| 42 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби (очиста пофарбованих стель) | м2 | 30,9 |  |
| 43 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 1 |  |
| 44 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 3 |  |
| 45 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3 |  |
|  | Роздiл 3. Підлога |  |  |  |
| 46 | (Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,236 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Улаштування підстильного шару бетонного 80 мм | м3 | 2,472 |  |
| 48 | Армування стяжки дротяною сіткою (вічко 200х200 мм) | м2 | 30,9 |  |
| 49 | Улаштування плівки гідроізоляційної | м2 | 30,9 |  |
| 50 | Улаштування суцільної теплоізоляції екструдованим пінополістиролом | м2 | 30,9 |  |
| 51 | Улаштування плівки фольгованої | м2 | 30,9 |  |
| 52 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | м2 | 30,9 |  |
| 53 | Улаштування кварцового покриття товщ. 3мм | м2 | 30,9 |  |
| 54 | Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | м2 | 30,9 |  |
|  | Роздiл 4. Заміна труб |  |  |  |
| 55 | Установлення гребінок та колекторної групи(застосовано) | гребінка | 2 |  |
| 56 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 57 | Установлення термоголовки | шт | 1 |  |
| 58 | Установлення крана термостатичного | шт | 1 |  |
| 59 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм для теплої підлоги | м | 150 |  |
| 60 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 5. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 61 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 62 | Демонтаж кабелю | м | 140 |  |
| 63 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 250 |  |
| 64 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 11 |  |
| 65 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 13 |  |
| 66 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 67 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 12 |  |
|  | Роздiл 6. Інші супутні |  |  |  |
| 68 | Навантаження сміття вручну | т | 0,8 |  |
| 69 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,8 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Коридор |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прорізи |  |  |  |
| 70 | Установлення дверних коробок в дерев'яних стінах | м2 | 1,8 |  |
| 71 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Стіни |  |  |  |
| 72 | Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті | м2 | 9,89 |  |
| 73 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 21,4 |  |
| 74 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 9 |  |
| 75 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 2 |  |
| 76 | Відновлення кутів цегляних стін | м3 | 0,3 |  |
| 77 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 15,2 |  |
| 79 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 46,2 |  |
| 80 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 76,6 |  |
| 81 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 76,6 |  |
|  | Роздiл 3. Стеля |  |  |  |
| 82 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 9,89 |  |
| 83 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 2 |  |
| 84 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 9,89 |  |
| 85 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 9,89 |  |
|  | Роздiл 4. Підлога |  |  |  |
| 86 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 9,89 |  |
| 87 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 9,89 |  |
| 88 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 11 |  |
| 89 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 9,89 |  |
| 90 | Улаштування підстильного шару бетонного 80 мм | м3 | 0,7912 |  |
| 91 | Армування стяжки дротяною сіткою (вічко 200х200 мм) | м2 | 9,89 |  |
| 92 | Улаштування плівки гідроізоляційної | м2 | 9,89 |  |
| 93 | Улаштування суцільної теплоізоляції екструдованим пінополістиролом | м2 | 9,89 |  |
| 94 | Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах | м2 | 9,89 |  |
| 95 | Улаштування плінтусів дерев'яних | м | 11 |  |
| 96 | Покриття підлоги лаком за 2 рази | м2 | 9,89 |  |
|  | Роздiл 5. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 97 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 98 | Демонтаж кабелю | м | 60 |  |
| 99 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 150 |  |
| 100 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 8 |  |
| 101 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 7 |  |
| 102 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 103 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 6. Гільзування комена |  |  |  |
| 104 | Розбирання димових цегляних труб і лежаків в один канал | м | 16 |  |
| 105 | Розбирання кладки необлицьованих печей | м3 | 0,6 |  |
| 106 | Мурування димарів без обштукатурювання | м3 | 0,6 |  |
| 107 | Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 1000 мм | вузлів | 16 |  |
|  | Роздiл 7. Інші супутні |  |  |  |
| 108 | Навантаження сміття вручну | т | 3,63 |  |
| 109 | Перевезення сміття до 10 км | т | 3,63 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Туалет |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прорізи |  |  |  |
| 110 | Установлення дверних коробок в дерев'яних стінах | м2 | 1,8 |  |
| 111 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Стіни |  |  |  |
| 112 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 11 |  |
| 113 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 11 |  |
| 114 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,64 |  |
| 115 | Грунтування поверхні | м2 | 11 |  |
| 116 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 11 |  |
| 117 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 11 |  |
|  | Роздiл 3. Стеля |  |  |  |
| 118 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 1,42 |  |
| 119 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 1,42 |  |
| 120 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 1,42 |  |
| 121 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,42 |  |
|  | Роздiл 4. Підлога |  |  |  |
| 122 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 1,42 |  |
| 123 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 1,42 |  |
| 124 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 1,42 |  |
| 125 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 1,42 |  |
|  | Роздiл 5. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 126 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 25 |  |
| 127 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 1 |  |
| 128 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 129 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 130 | Установлення вентиляторів [витяжка] | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 6. Водопровід та каналізація |  |  |  |
| 131 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |  |
| 132 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 133 | Демонтаж змішувачів | шт | 1 |  |
| 134 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 20 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 35 |  |
| 136 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 3 |  |
| 137 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену | м | 35 |  |
| 138 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 139 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | м | 16 |  |
| 140 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 141 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
|  | Роздiл 7. Сантехнічне приладдя |  |  |  |
| 142 | Установлення дзеркала | шт | 1 |  |
| 143 | Установлення дозатору для мила | шт | 1 |  |
| 144 | Установлення тримача туалетного паперу | шт | 1 |  |
| 145 | Установлення висушувачів для рук електричних | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 8. Інші супутні |  |  |  |
| 146 | Навантаження сміття вручну | т | 1,52 |  |
| 147 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,52 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Кімната 3 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Стіни |  |  |  |
| 148 | Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті | м2 | 20,2 |  |
| 149 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 2 |  |
| 150 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 2,5 |  |
| 151 | Відновлення кутів цегляних стін | м3 | 1,4 |  |
| 152 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 35 |  |
| 153 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 76,28 |  |
| 154 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 76,28 |  |
| 155 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 76,28 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
| 156 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 20,22 |  |
| 157 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 4 |  |
| 158 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 20,22 |  |
| 159 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 20,22 |  |
|  | Роздiл 3. Підлога |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 20,22 |  |
| 161 | Розбирання простильних підлог | м2 | 20,22 |  |
| 162 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 18 |  |
| 163 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 20,22 |  |
| 164 | Улаштування підстильного шару бетонного 80 мм | м3 | 1,6176 |  |
| 165 | Армування стяжки дротяною сіткою (вічко 200х200 мм) | м2 | 20,22 |  |
| 166 | Улаштування плівки гідроізоляційної | м2 | 20,22 |  |
| 167 | Улаштування суцільної теплоізоляції екструдованим пінополістиролом | м2 | 20,22 |  |
| 168 | Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах | м2 | 20,22 |  |
| 169 | Улаштування плінтусів дерев'яних | м | 18 |  |
| 170 | Покриття підлоги лаком за 2 рази | м2 | 20,22 |  |
|  | Роздiл 4. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 171 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 172 | Демонтаж кабелю | м | 60 |  |
| 173 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 270 |  |
| 174 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 8 |  |
| 175 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 9 |  |
| 176 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 177 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 5. Інші супутні |  |  |  |
| 178 | Навантаження сміття вручну | т | 1,14 |  |
| 179 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,14 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Кімната 4 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Стіни |  |  |  |
| 180 | Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті | м2 | 17,67 |  |
| 181 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 4 |  |
| 182 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 2,8 |  |
| 183 | Відновлення кутів цегляних стін | м3 | 0,3 |  |
| 184 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 28 |  |
| 185 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 73,9 |  |
| 186 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 73,9 |  |
| 187 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 73,9 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
| 188 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 17,67 |  |
| 189 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 4 |  |
| 190 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 17,67 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 17,67 |  |
|  | Роздiл 3. Підлога |  |  |  |
| 192 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 17,67 |  |
| 193 | Розбирання простильних підлог | м2 | 17,67 |  |
| 194 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 17 |  |
| 195 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 17,67 |  |
| 196 | Улаштування підстильного шару бетонного 80 мм | м3 | 1,4136 |  |
| 197 | Армування стяжки дротяною сіткою (вічко 200х200 мм) | м2 | 17,67 |  |
| 198 | Улаштування плівки гідроізоляційної | м2 | 17,67 |  |
| 199 | Улаштування суцільної теплоізоляції екструдованим пінополістиролом | м2 | 17,67 |  |
| 200 | Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах | м2 | 17,67 |  |
| 201 | Улаштування плінтусів дерев'яних | м | 17 |  |
| 202 | Покриття підлоги лаком за 2 рази | м2 | 17,67 |  |
|  | Роздiл 4. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 203 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 204 | Демонтаж кабелю | м | 60 |  |
| 205 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 270 |  |
| 206 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 8 |  |
| 207 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 9 |  |
| 208 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 209 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 5. Інші супутні |  |  |  |
| 210 | Навантаження сміття вручну | т | 1,13 |  |
| 211 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,13 |  |

3. Інші характеристики:

3.1. Послуги повинні надаватися з дотриманням норм чинного законодавства,

встановлених до даного виду послуг та вимог тендерної документації.

3.2. Якість послуг повинна відповідати вимогам відповідних нормативних документів, діючих в Україні.

4. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

Очікувана вартість предмета закупівлі становить – 2 818 183,20 грн з ПДВ

Вартість предмета закупівлі визначалася на основі дефектного акту шляхом проведення кошторисного розрахунку (документи додаються)

При визначенні очікуваної вартості замовник враховував методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»

Закупівля здійснюється за рахунок власних надходжень Музею.