Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького

Обґрунтування очікуваної вартості,  технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв’язку із необхідністю здійснення закупівлі: Поточний ремонт даху хати зі села Сілець 20-х років ХХ століття на території Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

Поточний ремонт даху хати зі села Сілець 20-х років ХХ століття на території Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

2. Ідентифікаційний номер закупівлі в електронній системі публічних закупівель Prozorro - UA-2026-09-14-003744-a

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають вимогам та потребам Замовника, а саме, утриманню архітектурних об’єктів Музею в належному технічному стані.

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги до його якості:

Конкретна назва предмета закупівлі: Поточний ремонт даху хати зі села Сілець 20-х років ХХ століття на території Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

Код за ДК021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.

Обсяг надання послуг: 1 послуга.

Термін надання послуг: не пізніше 25.12.2026 року

Місце надання послуг: м. Львів, вул. Чернеча Гора, 1

Технічні характеристики предмета закупівлі                                     (Технічне завдання)

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Улаштування покрівлі даху з очерету: на схилах даху покриття вкладене рівно, кути даху вкриті сніпками, укладеними східцями | м2 | 130 |  |
| 2. | Виготовлення кріпильних елементів | т | 0,094 |  |
| 3. | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 9,0 |  |
| 4. | Улаштування конька (гребня) даху. Гребінь даху нависає сходинкою над схилами даху та притиснутий кізлинами | м | 0,8 |  |
| 5. | Збирання та завантаження на транспорт Замовника сміття, накопиченого під час проведення поточного ремонту | т | 0,5 |  |
| 6. | Матеріали для виконання поточного ремонту даху (очеретяні снопи, дріт, кріпильні деталі, руберойд) в кількості необхідній для виконання умов закупівлі |  |  |  |

Інші характеристики:

1. Послуги з поточного ремонту повинні надаватися з дотриманням норм чинного законодавства України, встановлених до даного виду послуг (улаштування покрівлі з очерету). Якість послуг повинна відповідати вимогам відповідних нормативних документів, діючих в Україні.

2. Покрівельний очерет повинен відповідати вимогам нормативних документів (в тому числі протипожежних та санітарно-гігієнічних норм і правил), встановлених чинним законодавством України до даного виду покрівельного матеріалу. Сировина повинна бути без ознак гниття, різного виду пошкоджень, попереднього використання. Снопи – без сторонніх домішок.

3. Гарантійний строк експлуатації покрівлі – не менше 5 років з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг.

3. Обґрунтування вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 377 000,00 грн.

Вартість предмета закупівлі визначалася на основі дефектного акта шляхом проведення кошторисного розрахунку, що додається.

При визначенні очікуваної вартості замовник враховував методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»

Закупівля здійснюється за рахунок коштів Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

4. Нормативно-правові акти:

Закупівля здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з урахуванням положень Цивільного кодексу України.

5. Додатки:

Додаток 1 – Кошторисний розрахунок.